# Конкурс (тендер) № 37232 (вскрытие конвертов 30.10.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу уточнить позиции с наименованием продукции ИП 10/630-7,5 УХЛ1, т.к такой изолятор не производят. Изготавливают ИП 10/630-7,5 УХЛ2 (только с овальным фланцем). Или Заказчикам требуется ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (т.е. усиленный), который выпускают как с овальным так и с квадратным фланцем?. Прочитать ответ:. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС Уточняют - Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный фланец) Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС Уточняют - Изолятор ИП 10/630-7,5 УХЛ2 (овальный фланец). Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тюменское ТПО Уточняют - Изолятор ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный флянец) Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО Уточняют - Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец) Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО Уточняют - Изолятор ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный флянец ) в кол-ве 33 шт. Уточняют - Изолятор ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (квадратный фланец) в кол-ве 149 шт. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО Уточняют - Изолятор ИПУ 10/630-7,5 УХЛ1 (овальный фланец).