| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704943099 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 29.03.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения Договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта «ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети (795453) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 29.03.2017 07:47 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день! Просим уточнить длину ВЛ для проектирования. Разъяснения: Протяженность трассы принята ориентировочно околj 6 км, точное протяженность трасы определяется проектной организацией. ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км) |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 29.03.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 29.03.2017 |