# Запрос предложений (объявление о покупке) № 569522.

Запрос успешно отправлен

Приём заявок завершается 03.11.2015 в 14:00 по московскому времени  (через 5 суток, 21 час, 37 минут и 8 секунд) .

Извещение Разъяснения - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 12 История изменений Статистика посещений - 482 Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Толстова Ирина Владимировна (ООО "СКАН-ТЭСТ") 28.10.2015 11:44. Выгружено 28.10.2015 14:20 Вопросы по Приложению 1 к ТЗ: 1. Только в одном акте (№37) указана марка стали полосовой (Ст3сп) в других актах не указана. Какая марка стали применяется? (оцинкованная / не оцинкованная), то же и про круглую сталь 16мм - какая марка? 2. В актах (№62, 38, 37) в материалах указаны кронштейны - что из себя представляют? какие то типовые ?. Прочитать ответ:; Филатова Марина Владимировна 28.10.2015 14:19. Ответ на запрос разъяснений в прикрепленном файле. Скачать файл Ответ на запрос разъяснений.pdf (24 КБ).