# Конкурс (тендер) № 49467 (вскрытие конвертов 01.07.2016 в 14:30)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 1 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Герасимов Виталий Константинович 28.06.2016 09:03. Выгружено 28.06.2016 12:19 1. Прошу подтвердить выполнение следующих объемов работ, проводимых в рамках конкурса №49467: устройство подъездной автодороги и внутриплощадочных проездов; устройство системы слива масла; благоустройство территории ПС; выполнение заходов КЛ-10 кВ. 2. В случае, если перечисленные работы входят в требуемый к выполнению объем работ конкурса №49467, то прошу предоставить комплекты рабочих чертежей в части выполнения этих работ. Так же прошу предоставить документацию на устройство здания ОПУ, совмещенного с ЗРУ, включая устройство фундамента.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 28.06.2016 12:19. Добрый день! Перечисленные работы входят в требуемый к выполнению объем работ. В соответствии с п.9 Информационной картой Конкурсной документации с участником, желающим ознакомиться с проектно-сметной документацией (далее - ПСД) в полном объеме, заключается Соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну (форма 19)..