# Конкурс (тендер) № 37234 (вскрытие конвертов 30.10.2013 в 14:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! прошу вас уточнить 1. для нужд Урайские ЭС опросный лист на переключающее устройсво РС9 тип контактора (в маркировке отсутствует буква) вариант 1 Тип А – замена на тип K. вариант 2 Тип Б – замена на тип L. вариант 3 Тип В – замена на тип M. вариант 4 Тип Г – замена на тип N.. Прочитать ответ:. для нужд Урайские ЭС переключающее устройсво РС9-III 200 35/К 10.19.10 - 1шт., переключающее устройсво РС9-III 200 35/М 10.19.10 - 1шт..

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Прошу вас уточнить по опросному листу №3 по приводу MZ4.4 для Нефтеюганских ЭС климатическое исполнение не указано.. Прочитать ответ:. По опросному листу №3 по приводу MZ4.4 для Нефтеюганских ЭС климатическое исполнение УХЛ1.