# Конкурс (тендер) № 41864 (вскрытие конвертов 06.10.2014 в 09:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] |  |
| --- | --- |
| Выгружено 26.09.2014 10:56 Добрый день Вопрос Сургутским сетям Лампа галогенная OS 500W R7s Osram с 2012 года сняты с производства/предлагаемая замена Лампа галогенная OS 400W R7s Osram с тем же световым потоком |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Сургутские электрические сети: - согласовываем замену ламп галогенных OS 500W R7s Osram на OS 400W R7s Osram с тем же световым потоком. |  |