# Конкурс (тендер) № 46371 (вскрытие конвертов 13.10.2015 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 08.10.2015 09:42. Выгружено 09.10.2015 15:22 Добрый день! Нужны схемы Ноябрьские ЭС к файлам по комплектациям ПР 0.4 кВ для нефтеюганских ЭС на: поз. 23 ШОВ-4 110кв для Нижневартовских ЭС: поз. 84 ЩО-1А-25-6УХЛ4, поз. 94 ОЩВ 3-63-12-036 УХЛ4 IP31 для Ноябрьские ЭС : - поз.5 ЩО3-1А-32-12 УХЛ4, поз. 48 ЯОУ-8501 У3, поз. 49 ШУО-1/10, поз.50 ОЩВ-6 (вводной автомат-1ш, тип 47-29 3С 32+отходящие), поз.52 ОЩВ-6 (вводной автомат-1ш, тип 47-29 3С 25+отходящие), поз.66 ОЩВ-6 с УЗО (вводной автомат 63А, число групповых линий 12, УЗО),поз. 68 ОЩВ-12 с УЗО (вводной автомат 63А, число групповых линий 12. УЗО) для Тюменские РС Тобольское ТПО: поз.34 ЩО-6, АВ-25А- 2шт, 16А-4 шт для Урайские ЭС : поз.41 ЩО-6 16А для Энергокомплекс: поз.3 ОЩВ-12 с УЗО, поз. 30 ОЩВ-6 с УЗО Просим уточнить поз.36 для Ишимское ТПО не до конца описание, и также схема нужна.. Прочитать ответ:; 09.10.2015 15:22. 1. Ноябрьские ЭС: схемы по комплектации ПР 0.4 кВ - размещены ранее в ответе на вопросы от ООО "Промстройэлектро". 2. Нефтеюганские ЭС: поз. 23 ШОВ-4 110кв – Схема во вложенном файле 3. Нижневартовские ЭС: поз. 84 ЩО-1А-25-6УХЛ4, поз. 94 ОЩВ 3-63-12-036 УХЛ4 IP31 –Стандартная схема. 4. Ноябрьские ЭС : поз. 5 ЩО3-1А-32-12 УХЛ4 Схема во вложеном файле поз. 48 ЯОУ-8501 У3 – комплектация размещена в ответе на вопросы от ООО "Кабельснаб-Электро" поз. 49 ШУО-1/10 – схема размещена в ответе на вопросы от ООО "Кабельснаб-Электро" поз.50 ОЩВ-6 (вводной автомат-1ш, тип 47-29 3С 32+отходящие) – не полностью указаны характеристики - надо ОЩВ-6 (вводной автомат-1шт. тип ВА47-29 3С 32А + отходящие автоматы-2 шт. тип ВА47-29 1Р 25А + отходящие автоматы-2 шт. тип ВА47-29 1Р 16А) стандартная схема. поз.52 ОЩВ-6 (вводной автомат-1ш, тип 47-29 3С 25+отходящие) – не полностью указаны характеристики – надо ОЩВ-6 (вводной автомат-1шт. тип ВА47-29 3С 25А + отходящие автоматы - 6шт. тип ВА47-29 1Р 16А) стандартная схема. поз.66 ОЩВ-6 с УЗО (вводной автомат 63А, число групповых линий 12, УЗО) не полностью указаны характеристики - ОЩВ-6 с УЗО (вводной автомат 63 А, число групповых линий 6, УЗО А/мА 63/30(100), Бокс ШРН-24 поз. 68 ОЩВ-12 с УЗО (вводной автомат 63А, число групповых линий 12. УЗО) не полностью указаны характеристики - ОЩВ-12 с УЗО (вводной автомат 63 А, число групповых линий 12, УЗО А/мА 63/30(100), Бокс ШРН-24. 5. Тюменские РС Тобольское ТПО: поз.34 ЩО-6, АВ-25А- 2шт, 16А-4 шт. – стандартная схема 6. Урайские ЭС: поз.41 ЩО-6 16А – стандартная схема 7. Энергокомплекс: поз.3 ОЩВ-12 с УЗО, поз. 30 ОЩВ-6 с УЗО – стандартная схема. Скачать файл Нефтеюганские ЭС_Схема Шкафа ШОВ4.doc (186 КБ) Скачать файл Ноябрьские ЭС_Схема Шкафа ЩО3.pdf (52 КБ).