# Конкурс (тендер) № 33346 (вскрытие конвертов 15.01.2013 в 09:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Мубаракшин Рияс Насибуллович (ООО "Квазар") 04.01.2013 22:54. После ознакомления с конкурсной документацией возникли вопросы: 1.В локальных сметах приложенных к проекту договора не учтены в полном объеме работы и материалы необходимые для выполнения работ по техническому заданию. Следует ли в данном случае руководствоваться данными сметами, если они не учитывают все условия выполнения работ по техзаданию? 2.Техническим заданием для смет С-1, С-3,С-5,С-6,С-7,С-11,С-12,С-13 предусмотрена огрунтовка и окраска за 2 раза металлоконструкций, в приложенных сметах огрунтовка отсутствует, окраска учтена за 1 раз. В работах где предусмотрен монтаж металлоконструкций, сметами не учтена стоимость металлоконструкций, а где учитывается стоимость металлопроката (без учета сортамента), отсутствуют позиции по изготовлению данных конструкций. В смете С-2 п. 1,2 применена расценка по подвеске проводов ВЛ, техзаданием же предусматривается снятие и подвеска гибких шин. Необходимо ли в таких случаях руководствоваться локальными сметами прилагаемыми к проекту договора? 3.Техническим заданием на кап. ремонт крыши и фасадов ЗРУ ПС "Самотлор" предусмотрено применение профлиста. Прошу уточнить окрашенного или оцинкованного? Для обшивки фасадов и фронтонов предусмотрен профлист с разной высотой гофры, что ухудшает как эстетический вид здания, так и его конструктивные характеристики. Возможно ли применение профлиста с одинаковой высотой гофры? 4.У кого и когда можно получить проектную документацию по объектам предусмотренным техническим заданием?. Прочитать ответ:; Черных Юлия Николаевна 11.01.2013 07:31. Ответы на заданные вопросы в прикрепленном файле Скачать файл Ответ.pdf (108 Кб).