| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806638729 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 02.07.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора по реконструкции БСК -110 кВ на ПП 110 кВ Таврическая филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети (1044716) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 29.06.2018 12:58 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Добрый день. Согласно РД 18/2002/2017/СЭСП-РЗ, приложенной к конкурсной документации, проектом предусматривается установка шкафа "САУ" для управления вновь устанавливаемой системой компенсации. Для приобретения данного шкафа необходим опросный лист. Прошу выгрузить на площадку ОЛ на данный шкаф Разъяснения: Добрый день! На шкаф САУ в принципе отсутствует опросный лист у изготовителя оборудования. Технические требования к шкафу САУ изложены в томе проектной документации "ТТО". Схемы и перечень входящего оборудования в комплектацию шкафа САУ приведены в томе РЗ (л.29-48). |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 29.06.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 02.07.2018 |