# Конкурс (тендер) № 41864 (вскрытие конвертов 06.10.2014 в 09:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 18.09.2014 09:08 Добрый день! Хотелось бы уточнить: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: п. 68 Светильник НББ 01-100 - 10 штук. Данная марка не находится, какой именно нужен светильник (форма, цвет).. Прочитать ответ:. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: п. 68 Светильник НББ 01-100 - Светильник НББ-01-100 (таблетка, без решетки) возможна замена на НПП-01-100.