# Конкурс (тендер) № 37232 (вскрытие конвертов 30.10.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Прошу проверить правильность названий изоляторов: Тюменские РС Тюменское ТПО ИПУ-10/250-7,5 УХЛ1 ИПУ-10/400-7,5 УХЛ1. Прочитать ответ:. Тюменские РС Тюменское ТПО Уточняем тип изоляторов 1.ИПУ10/400-7,5 УХЛ1 кв.фланец заменить на ИПТ 10/400 Б 01 2.ИПУ-10/250-7,5 УХЛ1 ов.фланец заменить на ИПТ 6-10/250 Б 01.