Конкурс (тендер) № 46834 (вскрытие конвертов 20.11.2015 в 14:00)

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 2 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 4 Статистика посещений История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 30.10.2015 14:04. Выгружено 05.11.2015 13:56 Просим уточнить: В пакете документов для ПС Шорохово присутствуют опросные листы(шифр 22/72-5 –ЭТ.ОЛ1) на колонковые выключатели ВГТ-110, в спецификации (шифр 22/72-5-ЭТ.С) указаны колонковые выключатели ВГТ-110. В ПОС на Шорохово(шифр 22/72-5-ПОС лист № 92) указаны выключатели ВЭБ-110, в технических требованиях и техническом задании, так же указаны ВЭБ-110. Какой тип выключателей необходимо приобрести и на какую техническую документацию опираться?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 05.11.2015 13:56. В Конкурсную документацию внесены изменения в Техническое задание (Приложение №1 к Конкурсной документации) и Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента по ПС 110/10 кВ «Шорохово» (Приложение №2 к Техническому заданию (Приложение №1 к Конкурсной документации). Новую редакцию измененных документов смотрите в загруженном архивном файле ( изменения в КД от 05.11.2015г).