| Вопрос: | 28.09.2016 12:05 |
| --- | --- |
| Выгружено 29.09.2016 09:19 [Выгрузить] позиция №38(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-10,0-160)А) – прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №5(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой): (ТКП160СГМ3(0-120;2,5-10,0-160)А УХЛ2) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №39(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-10,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №40(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Сургут): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-6,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №15(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым): (ТКП160СГМ3(0-120;2,5-10,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №6(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск): (ТКП160СГМ3(-25+75-2,5-6,0-160)Б; к.т. -1,5) – прошу уточнить какой класс точности нужен. В маркировке оборудования указан к.т. 2,5, а в расшифровке 1,5 позиция №7(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-6,0-160)А; к.т.- 2,5) - прошу уточнить какой класс точности нужен. В маркировке оборудования указан к.т. 1,5, а в расшифровке 2,5 позиция №10(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-6,0-160)А) ) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №11(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях): (ТКП160СГМ3(0-120;2,5-10,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №36(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-10,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №37(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск): (ТКП160СГМ3(0-120;1,5-6,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №8(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск): (ТКП160СГМ3(0-120;2,5-10,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №30(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО, Тюменская обл., г. Тобольск): (ТКП160СГМ3(0-120;2,5-6,0-160)А) - прошу уточнить диаметр термобаллона (12,14,16мм) позиция №38(Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск): (Термосопротивление 2ТРМ1 ДТС 014 – 50М В3. 20/1,5) – в вашей маркировке присутствуют наименования двух приборов (2ТРМ1 – измеритель-регулятор двухканальный и ДТС 014 – термопреобразователь сопротивления). Прошу уточнить к поставке нужны два прибора? Если да, то прошу сообщить дополнительные вводные для прибора 2ТРМ1, а именно: тип корпуса и типы выходов. Всю информацию можно посмотреть по ссылке http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_oven_2trm1/73013339 |  |
| Прочитать ответ: | 29.09.2016 08:44 |
| 1. По заявкам всех филиалов диаметр термобаллона ТКП160СГМ3 должен быть 16мм. 2. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС: поз. 38 Заказан прибор 2ТРМ1-Д.У.Р в комплекте с ДТС 014 – 50М В3. 20/1,5. |  |