Вопрос: [Исправить ответ]. В техзадании на стр.17 «Каналы связи и передачи данных по ВОЛС» предусматривается организация ВОЛС по ВЛ 220 кВ Салехард-Надым (372 км) (с устройством 2х НРП с блок-контейнерами связи), по ВЛ 110 кв Надым-Багульник и далее на устанавливаемых опорах до Надымской РЭС. В объемах работ данная ВОЛС не отображена. РД на данную ВОЛС не представлена. Прошу предоставить информацию по ВОЛС (если возможно – РД). Также интересует кабели 220, 110 кВ поставляет заказчик или подрядчик. И, вообще, стоит ли ориентироваться на спецификации РД, в которых написано, что часть оборудования поставляет заказчик? В каких пунктах ведомости объемов работ в ТЗ отображены работы по монтажу кабелей 220, 110 кВ?. Прочитать ответ:. В ответ на запрос. Мероприятия по организации связи по средствам ВОЛС выполняются в объеме строительства ВЛ Надым - Салехард. Работы в техзадании зафиксированы как свершившийся факт, поэтому в объемах работ эти мероприятия не отображены. В объемах строительства ПС предусмотрены только поставка и работы по концевому оборудованию связи..

Вопрос: [Исправить ответ]. кабели какого произовдителя заложены в РД?: Кабель 220 кВ: CWSLAE-W 400/35-127/220 Кабель 110 кВ: CWSLAE-W 500/70-64/110 Кабель 6 кВ: AL-CV 1x300/150-3.6/6. Прочитать ответ:. Касательно поставки кабеля (Заказчик или Подрядчик): Смотрите внимательно ТЗ на выполнение СМР. В ТЗ на выполнение СМР четко прописано: "Приобретение, поставка, разгрузка и хранение всего необходимого для строительства оборудования и материалов входят в обязанности Подрядчика." (стр.20). Работы по прокладке кабеля производятся в соответствии с РД, а именно согласно кабельному журналу. По производителю кабеля: Согласно маркировке данный кабель принадлежит южнокорейскому производителю "LS Cable". Обозначенный кабель сертифицирован ОАО "ФСК ЕЭС"..

Вопрос: [Исправить ответ]. Можете ли предоставить тех. требования на кабель 220, 110, 6 кВ и на ОКГТ??. Прочитать ответ:. О каких требованиях идет речь, если в РД указана маркировка кабеля (см. кабельный журнал). Данный кабель сертифицирован ОАО "ФСК ЕЭС". Вся информация по данному кабелю есть на сайте производителя: "LS Cable" ..