# Конкурс (тендер) № 48686 (вскрытие конвертов 15.04.2016 в 09:00)

Вопрос: [Ответить]; Драгая Марина Алексеевна (ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР") 30.03.2016 11:53. Добрый день! Вам требуется к поставке ПКВ/М7 с токовыми клещами, прошу подтвердить, что вам нужны токовые клещи - для измерения токов электромагнитов и соленоидов. поставляется в комплекте с блоком сопряжения. Ток до 600А. Длина кабеля 2,5 м. Заранее спасибо..

Ответ:

Добрый день!

- Да, для «Прибора проверки автоматических выключателей с USB - ПКВ/М7 с токовыми клещами», нам требуются токовые клещи для измерения токов электромагнитов и соленоидов включения.