| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31603526833 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 22.04.2016 |  |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение ПИР по реконструкции ПС 110 кВ КНС-18. Реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, ОПУ для филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (48797) |
| Способ проведения закупки: | Открытый конкурс в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 19.04.2016 10:57 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Прошу указать ориентировочную длину проектирования ВОЛС по ВЛ. Разъяснения: Ориентировочная длина с запасом по территории ПС 500 м. При реконструкции ПС КНС-18 необходимо предусмотреть переустройство самого захода ВОЛС на ПС КНС-18 |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 19.04.2016 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 22.04.2016 |