## соответсвие
Приложение № 5 к ЗД
Требования Заказчика к характеристикам предлагаемого ПО
| № п/п | Требование технического задания | Соответствие характеристик программного обеспечения требованиям технического задания | Ссылка на раздел технического предложения участника | Комментарии
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1 | Требования к СМ ИТИ АСТУ в целом
| 1.1. | Соответствие международным и отраслевым стандартам и рекомендациям, на построение систем мониторинга, промышленной автоматизации, сетей связи, информационных и вычислительных систем
| 1.2. | Наличие открытых интерфейсов для возможной интеграции с системами сторонних производителей
| 1.3. | Иерархическая распределенная структура:
Уровень ИА
Уровень Производственного отделения
Уровень РЭС
| 1.4. | Открытая архитектура системы – все структуры данных и серверные процедуры сопровождаются необходимым описанием
| 1.5. | Режим функционирования 24х7 дней в неделю
| 1.6. | Система построена на базе отечественного программного обеспечения и имеет русскоязычный интерфейс.
| 2. | Требования к функциям системы
| 2.1. | Наличие базовых функций:
| 2.1.1. | мониторинг состояния активного сетевого и вычислительного оборудования;
| 2.1.2. | мониторинг производительности;
| 2.1.3. | мониторинг сервисов;
| 2.1.4. | оповещение;
| 2.1.5. | интеграция с внешними системами;
| 2.1.6. | мониторинг состояния вспомогательных инженерных систем;
| 2.1.7. | учет и управление инвентаризацией активов и ресурсов ИТИ АСТУ.
| 2.2. | Требования к мониторингу состояния оборудования
| 2.2.1. | Сбор и сохранение всех событий, получаемых от объектов мониторинга в единой базе данных реального времени
| 2.2.2. | Настройка правил сбора и обработки сообщений от объектов мониторинга
| 2.2.3. | Автоматическое назначение приоритета для каждой аварии, в зависимости от типа аварии, её продолжительности, сервисных интервалов и степени её влияния на сервисы
| 2.2.4. | Отображения статистической информации для различных категорий пользователей на основе прав доступа
| 2.2.5. | Фильтрация, сортировка, корреляция и устранение дублирования аварийных сообщений в соответствии с заданными правилами
| 2.2.6. | Цветовая индикация для объектов мониторинга и полученных от них сообщений в зависимости от критичности аварии
| 2.2.9. | Автоматическое обнаружение сетевых устройств и построение динамических карт топологии сети:
| 2.2.9.1. | карта физических соединений (Layer 2) для оборудования сети передачи данных;
| 2.2.9.2. | карта сетевых соединений (Layer 3) для оборудования сети передачи данных.
| 2.2.11. | Мониторинг состояния и временных показателей работы сетевых служб
| 2.2.12. | Мониторинг параметров работы серверов корпоративного сегмента и серверов систем управления: загрузка процессоров, свободная оперативная память, виртуальная память, активные процессы, параметры работы жестких дисков
| 2.2.13. | Мониторинг доступности сервисов и приложений с помощью генерации тестовых транзакций по обращению к данным сервисам и приложениям
| 2.2.14. | Создание следующих отчётов:
| 2.2.14.1. | · Список аварий в указанном оборудовании;
| 2.2.14.2. | · Список аварий в указанный временной интервал.
| 2.3. | Требования к мониторингу производительности
| 2.3.1. | Сбор данных о производительности оборудования
| 2.3.2. | Сбор данных о показателях работы каналов связи
| 2.3.3. | Сбор данных о производительности с интерфейсов сетевого оборудования
| 2.3.4. | Сбор данных о работе службы обеспечения качества обслуживания (QoS)
| 2.3.5. | Возможность определения корневой причины снижения производительности
| 2.3.7. | Хранение собранной информации в единой базе данных
| 2.3.8. | Агрегирование собираемой информации по времени (день, неделя, месяц, квартал, год)
| 2.3.9. | Агрегирование собираемой информации по группам ресурсов
| 2.3.10. | Контроль установленных пороговых значений для качественных показателей работы оборудования
| 2.3.12. | Автоматическая генерация отчетов и рассылка по электронной почте на основе заданных правил
| 2.3.13. | Создание следующих отчётов:
| 2.3.13.1. | · Оборудование: доступность, загрузка;
| 2.3.13.2. | · Информация о производительности сетевого и серверного оборудования: загрузка процессора, оперативной памяти, объем свободного дискового пространства, а также о температуре шасси и работе вентиляторов (при наличии соответствующих датчиков)
| 2.3.13.3. | · Информация по каналам связи и интерфейсам сетевого оборудования: пропускная способность, загрузка, задержка прохождения пакета, вариация задержки (джиттер), количество ошибок. Для каналов связи ассоциированных с телекоммуникационным транспортным оборудованием (SDH, PDH) качество каналов в соответствии с рекомендациями МСЭ, при наличии существующей СУ.
| 2.3.13.4. | · Информация о работе службы QoS: классификация трафика, QoS-маршрутизация, резервирование ресурсов, перегрузки.
| 2.4. | Требования к оповещению
| 2.4.1. | Автоматическая генерация оповещения заинтересованных лиц о зафиксированных СМ авариях следующими способами:
| 2.4.1.1. | · Письмо по электронной почте;
| 2.4.1.2. | · SMS;
| 2.4.1.3. | · Мгновенные сообщения.
| 2.4.2. | Определение расписания рассылки для групп и отдельных пользователей
| 2.4.3. | Построение отчётов об осуществленных рассылках и их состоянии (статусе)
| 2.5. | Требования к интеграции с внешними системами
| 2.5.1. | Наличие открытой архитектуры и обеспечение интеграции с внешними информационными системами как на уровне справочников, каталогов, так и на уровне взаимного влияния систем в режиме «on-line»
| 2.5.5. | Поддержка ODBC, XML files, SOAP, LDAP
| 2.5.6. | СМ должна обеспечивать обмен данными с:
| 2.5.6.1. | · Системами управления (СУ) сетей связи, сетей передачи данных для автоматического получения сообщений об авариях и информации о работоспособности оборудования. Взаимодействие с СУ должно происходить автоматически и не должно приводить к нарушению их функционирования. Если передача данной информации от СУ в текущих конфигурациях невозможна, то должна быть предусмотрена возможность проведения модернизации СУ до конфигурации, обеспечивающей такой функционал, при этом, должны быть учтены проекты по модернизации СУ, реализуемые в ОАО «Тюменьэнерго». К СУ относятся системы управления оборудованием, приведенные в разделе 4.5 настоящего ТЗ.
| 2.5.6.2. | · Системой Сервис Деск на базе MS System Center для автоматического открытия заявок при получении СМ аварийного сообщения или проведения плановых/внеплановых работ и автоматической синхронизации статусов заявок в системе Service Desk и СМ. На этапе обследования Заказчик предоставляет Исполнителю всю требуемую информацию о технических возможностях интеграции с системой Сервис Деск, включая API.
| 2.5.6.4. | · Системами автоматизированного диспетчерского и технологического управления (АСТУ). СМ должна обеспечивать получение дополнительной информации, таблиц, отчетов, данных, ассоциированных с конкретным выбранным объектом мониторинга. Перечень систем должен быть определен на стадии проектирования. На этапе обследования Заказчик предоставляет Исполнителю всю требуемую информацию о технических возможностях интеграции с системами АСТУ, включая API
| 2.6. | Требования к мониторингу состояния вспомогательных инженерных систем
| 2.6.1. | Сбор и сохранение всех событий, получаемых от объектов мониторинга или систем АСТУ в единой базе данных реального времени
| 2.6.2. | Настройка правил сбора и обработки сообщений от объектов мониторинга или систем АСТУ
| 2.7. | Требования к учету и управлению инвентаризацией ресурсов
| 2.7.1. | Учет физических и логических ресурсов сетей связи и передачи данных (включая учет свободных каналов и абонентской емкости) в едином хранилище данных
| 2.7.2. | Учет оборудования связи и передачи данных, а также компонент, необходимых для их эксплуатации и обслуживания (ПО, документация, ЗИП, КИП)
| 2.7.3. | Учет серверного оборудования, систем хранения, оборудования конечных пользователей АСТУ
| 2.7.5. | Наглядное, графическое представление информации о наличии и состоянии объектов
| 2.7.10. | Система должна поддерживать следующие виды учета;
| 2.7.10.1. | · Инвентарный учет;
| 2.7.10.2. | · Эксплуатационный учет (реальный состав оборудования).
| 2.7.11. | Возможность соотносить операции с оборудованием со встроенными и конфигурируемыми документами системы
| 2.7.12. | Возможность создания печатных форм документов инвентарного учета (накладные, приходные ордера, инвентарные ведомости и т.д.).
| 2.8. | Требования к структуре системы
| 2.8.1. | Основные функции СМ ИТИ АСТУ должны быть реализованы за счет создания следующих подсистем:
| 2.8.1.1. | · Подсистема учета оборудования ИТИ;
| 2.8.1.2. | · Подсистема учета линейно-кабельных объектов и сооружений ИТИ;
| 2.8.1.3. | · Подсистема мониторинга объектов ИТИ;
| 2.8.1.4. | · Подсистема управления объектами ИТИ;
| 2.8.1.5. | · Подсистема конфигурирования объектов ИТИ;
| 2.8.1.6. | · Подсистема управления заявками;
| 2.8.1.7. | · Подсистема учета движения объектов ИТИ.
| 2.9. | Требования к архитектуре системы
| 2.9.1. | СМ должна быть реализована на основе архитектуры «клиент-сервер»
| 2.9.2. | Архитектура СМ должна позволять разворачивать отдельные функциональные подсистемы, модули и компоненты системы как на отдельных аппаратных серверных платформах, так и на виртуальных
| 2.9.3. | Должно быть обеспечено автоматическое резервирование настроек Системы.
| 2.9.4. | Должна быть обеспечена возможность оперативного доступа к архивным журналам на протяжении всего срока эксплуатации системы
| 2.9.5. | Система должна обеспечивать возможность применения следующих системных архитектур:
| 2.9.5.1. | - Централизованная
| 2.9.5.2. | - Распределенная
| 2.10. | Требования к составу объектов мониторинга и инвентаризационного учета
| 2.10.1. | Транспортная (магистральная и распределительная) сеть связи
| 2.10.2. | Вторичные (наложенные) сети связи
| 2.10.3. | Системы управления сетевым и транспортным оборудованием
| 2.10.4. | Вычислительное оборудование:
| 2.10.5. | Вспомогательные инженерные системы
| 2.11. | Общие технические требования
| 2.11.3. | Информационный обмен между элементами и подсистемами СМ должен осуществляться на основе стека протоколов TCP/IP
| 2.11.4. | Должны быть разработаны требования по настройке межсетевых экранов и активного сетевого оборудования для взаимодействия элементов, и подсистем СМ
| 2.11.6. | Проектом необходимо предусмотреть требования по резервированию элементов СМ и обеспечению СМ гарантированным электропитанием в соответствии с действующими нормативными документами. Должно быть обеспечено бесперебойное функционирование следующих компонент:
| 2.11.6.1. | · Серверы СМ;
| 2.11.6.2. | · СУБД СМ;
| 2.11.6.3. | · Сетевое оборудование СМ;
| 2.11.6.4. | · АРМы СМ;
| 2.12. | Требования по обеспечению информационной безопасности
| 2.12.1. | Предоставление доступа к рабочей станции оператора (администратора) СМ должно базироваться на механизмах многофакторной аутентификации.
| 2.12.3. | Должна быть исключена возможность сокрытия сообщений, событий и фактов об авариях, зарегистрированных СМ или текущем состоянии объектов мониторинга
Правила заполнения таблицы: В графе: "Соответствие характеристик программного обеспечения требованиям технического задания": соответствует, не соответствует, соответствует частично - необходимы пояснения. В графе "Ссылка на раздел технического предложения участника": приводятся номера пунктов и страницы технического предложения участника, где описывается реализация данного функционала. В графе "Комментарий": на усмотрение участника приводятся необходимые пояснения.