Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции РЗА ВЛ 110 кВ Надым - Морошка и ВЛ 110 кВ Надым - Береговая с установкой основных защит на ПС 110 кВ Морошка и ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
	


Вопрос:

Входит ли в стоимость лота проектирование ВОЛС (48.1 км) в случае целесообразности использования канала связи ВОК
Ответ: 
Подрядчик выполняет технико-экономическое сравнение вариантов: прокладка ВОК либо устройство ВЧ-каналов связи. В случае, если прокладка ВОК  будет экономически эффективнее, подрядчик выполняет проектирование ВОЛС. 

