# Конкурс (тендер) № 37232 (вскрытие конвертов 30.10.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; 21.10.2013 12:22. Прошу уточнить маркировку: Тюменское ТПО - ИО-10-7,5 УЗ - укажите вариант исполнения Тоболськое ТПО - ИО-10-7,5 УЗ - укажите вариант исполнения. Прочитать ответ:; 22.10.2013 08:51. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тобольские РС Уточняем вариант исполнения изоляторов ИО-10-7,5 II У3 - 6шт ИО-10-7,5 I У3 - 36шт. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Уточняем вариант исполнения изоляторов ИО-10-7,5 I У3 - 29шт.