# Приложение 3

# к техническому заданию

Технические требования к материалам с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам. Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01.

| Для технического перевооружения | ОТ 110 кВ Бобровская 1; ОТ 110 кВ Бобровская 2 |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) Согласно технического задания |
| Срок поставки | Согласно договора |
| Адрес объекта | Материально-техническая база подрядчика |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | ЗАО «Электросетьстройпроект» г.Москва |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ШС-13,5-01. |  |
| 1.3 | Масса зажима , кг | 0,4 |  |
| 1.4 | Провода (тросы*) марок АС | АС95/16 |  |
| 1.5 | D пр. | 13,5 |  |
| 1.6 | L | 400 |  |
| 1.7 | Н | 51 |  |
| 1.8 | ГОСТ | ГОСТ 15150 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +60 |  |
| 2.2 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | - 60 |  |
| 3. | Требования по безопасности: |  |  |
| 3.1 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 3.2 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | да (для отечественного оборудования) |  |
| 4. | Комплектность: |  |  |
| 4.1 | Упаковка в деревянных ящиках с указанием марки изделий, их количества и номера партии. | да |  |
| 4.2 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | На количество экземпляров |  |
| 4.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 1 |  |

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена