# Запрос предложений № 1098045

# Запрос предложений на право заключения договора на поставку сетевого железобетона для филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

|  | Вопрос: [Ответить] Ульянова Альбина Александровна (ООО "Опора" (г. Омск)) 27.09.2018 08:47 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Здравствуйте, какой объем должен быть у стойки СВ 95-3 IV? 0,3 или 0,38 м3 |

Ответ:. Добрый день! Объем поставляемой стойки СВ 95-3 IV должен составлять 0,38 м3.