	Вопрос:   
	22.03.2013 13:06

	1. Предполагается ли по данному титулу замена существующего провода на ВЛ 110кВ Картопья - Вандмтор на провод большего сечения (п.5.1.1 Задание на проектирование)
2. Просим сообщить протяженность захода ВЛ-35кВ на новую ПС Самза

	Ответ:
	25.03.2013 06:02

	


1. Замена существующего провода на ВЛ-110 Картопья-Вандмтор не предполагается, будет проводиться реконструкция ПС Самза, а не ВЛ-110 Картопья-Вандмтор.
2. ПС Самза реконструируется на старом месте, заход ВЛ-35 на ПС Самза выполнен линией в двухцепном исполнении, протяжность линии от ПС Самза до ПС Тугровская составляет 11,6 км.
