Вопрос: [Исправить ответ]; Козиченко Максим Юрьевич (ООО "СИБЭСК") 14.10.2014 07:19. Выгружено 14.10.2014 13:57 Прошу уточнить марку индекса изоляторов ПС 70"И" или "Е". Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 14.10.2014 13:57. Здравствуйте! Марка индекса изоляторов ПС 70"И".