| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 12.10.2016 05:45 |
| --- | --- |
| Выгружено 12.10.2016 13:54 [Выгрузить] Здравствуйте. Просим дать уточнения по Нижневартовской ЭС. Поз.17 -Милливольтметр В3-48М. Этот прибор не поверяется и не калибруется. Вы согласовали замену В3-38А. Но вольтметр ВЗ-38А снят с производства, прибор может быть поставлен только с хранения. Просим подтвердить согласие на поставку прибора с хранения (1985г.в.) Просим продлить сроки приема предложений, т.к. необходимо получить о обработать информацию |  |
| Прочитать ответ: | 12.10.2016 13:53 |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: поз.17 В связи с тем, что вольтметр В3-38А снят с производства и не изготавливается - согласовываем к поставке ранее заявленный милливольтметр В3-48М без поверки. |  |