# Запрос предложений (объявление о покупке) № 238679. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту центральной приемо-передающей станции АСДУ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети

Вопрос: [Исправить ответ]; 25.04.2013 16:33. Просьба предоставить объемы сигналов телеметрии.. Прочитать ответ:; 29.04.2013 06:09. 1. По ДП НВЭС количество телепараметров всего 34000 шт., регистрируемых 17700 шт. 2. По РДП Самотлорского РЭС количество телепараметров 7800 шт., регистрируемых 3650 шт..