# Конкурс (тендер) № 37385 (вскрытие конвертов 08.11.2013 в 08:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 28.10.2013 06:59. Извините, ошиблись в позициях и филиалах. Ноябрьские ЭС: п. 16 - Лампа BONA-D G24d236Вт - какое количество Pin 2 или 4? Нижневартовские ЭС п. 79 - Лампа Е-27 220Вт - уточнить мощность, форму колбы, цветность.. Прочитать ответ:; 28.10.2013 15:00. Ноябрьские ЭС п. 16 - Лампа BONA-D G24d236Вт - какое количество Pin 2 или 4? 36Вт - без PIN потому-что PIN - европейский цоколь а у нас под E27 Нижневартовские ЭС п. 79 - Лампа Е-27 220Вт - уточнить мощность, форму колбы, цветность Уточняем мощность 20 Вт , полуспираль, теплый свет..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 29.10.2013 15:39. Добрый день! Возможно ли предложить эквивалентом светильника L-SCHOOL 24/2900/30 30ВТ аналогичный светильник мощностью 41Вт(филиал - Нижневартовские ЭС, п. 11)?. Прочитать ответ:; 30.10.2013 09:17. В соответствии с п.2.1.7 Технического задания: Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента (п. 4.2 (форма 2) Конкурсной документации). Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника..