| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31705050805 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 27.04.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку комплектующих для ТО и ТР оборудования радиоэлектронных средств филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Ответ: п.2 Кабель ОСД10кН - какое кол-во волокон? 16 п.3 Трубка FullAX (50cm) - какое назначение и технические требования? герметизация и защита от механических повреждений интерфейсных кабелей и разъёмов модуля TRP-80G-1000MB-1A минимальный класс защиты IP 65. |
| Сведения о предмете запроса: | Просим разъяснить характеристики приобритаемых товаров по спецификации: п.2 Кабель ОСД10кН - какое кол-во волокон? п.3 Трубка FullAX (50cm) - какое назначение и технические требования? |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 26.04.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 27.04.2017 |