Т е х н и ч е с к о е     з а д а н  и е

на производство инженерных изысканий

Выдано _________________ЗАО ПКИ «Промстройпроект»_____________________________________

(наименование организации – исполнителя изыскания)

- Объект  Выполнение проектных и изыскательных работ объекту: Реконструкция ВЛ – 0, 4 кВ и КТП №1551 н.п. Накуларово.

- Площадка, участок, сооружение, трасса, карьера и т.д. Участок вдоль существующих воздушных линии электропередачи 0, 4 кВ от ТП №1551, участок вокруг существующей ТП №1551.

- Стадия проектирования П, Р. ________________________________________________________________

- Проектная организация – заказчик изысканий ЗАО ПКИ «Промстройпроект» _______________________

- Заказчик ОАО «Тюменьэнерго»______________________________________________________________

- Организация, оплачивающая изыскания ОАО «Тюменьэнерго»___________________________________

(реквизиты)

- Организация, обеспечивающая выполнение изысканий (рабочая сила, транспорт, помещения и пр.)

ЗАО ПКИ «Промстройпроект»г. Тобольск ул. Строителей, 6а._____________________________________

(адрес, телефон)

- Краткая общая характеристика объекта (рельеф, растительность, новостройка, реконструкция, расширение и т.п.)   Участок расположен в Вагайском районе. Местность застроенная. Съемка вдоль улиц с захватом фасадов зданий и сооружений, согласно схеме, участок вокруг существующей ТП-10/0, 4 кВ №1551 с захватом концевых опор ВЛ-10-0,4 кВ.

- Наличие материалов изыскания прошлых лет

| № | Организация, где храниться материал | Телефон организации | Номер объекта | Архивный номер материала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Источник питания объекта проектируемых участков и трасс приведены на схеме в приложении 1

- Разрешения (оформляются заказчиком проекта) и копии документов:

- разрешения на производство инженерных изысканий объекта в указанных на схеме (генплане) границах – приложение ___________________________________________________________________

-перечень организаций, с которыми необходимо выполнить согласование полноты нанесения на план существующих подземных коммуникаций – приложение _______________________________________

- Предварительные материалы в одном экземпляре представить в организацию______________________

13. технические отчеты по объекту предоставить:

В организацию___________________________________________________________________________

В организацию___________________________________________________________________________

В организации____________________________________________________________________________

В организацию____________________________________________________________________________

- И н ж е н е р н о – г е о л о г и ч е с к и е

и з ы с к а н и я     н а    п л о щ а д к е

| №№ пп | № участка на схеме, его наименование, назначение, размеры | Наименование зданий, сооружений, или номер по генплану | Характеристика зданий и сооружений |  |  | Сроки представления материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Габариты | Этажность | Тип фундамента |  |  |
|  |  | Класс ответственности | Высота | Глубина подвала | Нагрузка на основание | Предварительных | Отчета |
| 1 | КТП – 10/0,4 кВ №1551 н.п.Накула рово Вагайский район |  | 3х3 м |  | Буронабивные сваи, h=1,8м |  |  |
|  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |

Примечание: В случаях, когда по условиям режима или другим причинам характеристики

проектируемых объектов не приводятся, проектная организация (заказчик)

выдает схему расположения выработок, с указанием их глубин.

15.   И н ж е н е р н о – г е о д е з и ч е с  к и е

и з ы с к а н и я     н а    п л о щ а д к е

15.1.  Система координат и высот топографических планов, их ориентирование (в случае условной системы   координат) Система координат – МСК-ТО-3, Вагайский район

Система высот – Балтийская.________________________________________________________

15.2 Топографические съемки (обновление топографических планов, сроки представления материалов):

| № пп | № участка на схеме, его наименование | Ориентиро вочная площадь или размеры участка | Характер местности (заселенность, застроенность и прочее) | Материалы, которые должны быть получены в результате съемки (масштаб, высота сечения рельефа) | Сроки представления материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предвари тельные | Отчета |
|  | КТП – 0,4 кВ №1551 н.п. Накуларово Вагайский район | 1,36 | Участок расположен в Вагайском районе, н.п. Накуларово. Местность застроена. Съемка вокруг объекта, включая концевые опоры подходящий линий 10 кВ и отходящих линий 0,4 кВ, а также фасады прилегающих зданий и сооружений. Радиус съемки 25м. |  |  |  |

15.3. Специальные работы (планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок, определение координат углов капитальных зданий и центров колодцев подземных коммуникаций и др.). Требования к этим работам. Представляемые материалы и требования к ним ________________________________________________________________________________

Выполнить топографическую съемку в М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м., застроенные территории .

16. И з ы с к а н и я    т р а с с    л и н е й н ы х

с о о р у ж е н и й

16.1 Характеристика сооружений и сроки представления материалов:

| № пп | № линейного сооружения на схеме, его наименование, начало и конец трасс | Ориентировочная протяженность трассы, ширина полосы съемки, масштаб, высота сечения рельефа | Краткая характеристика сооружения (категория автодороги, диаметр труб провода, материал и глубина заложения подземного сооружения) | Сроки представления материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предварительных | Отчета |
|  | ВЛ-0,4 кВ от КТП №1551 н.п. Накуларово | 1,36 км Ширина полосы съемки – 30 м (по обеим сторонам улицы) | Участок расположен в Вагайском районе, н.п. Накуларово. Местность застроена. Съемка вокруг объекта, включая здания и сооружения, питающиеся от линии. При нахождении приусадебного участка, съемку выполнять вокруг участка. |  |  |

17. Специальные требования к изысканиям (изучение опасных для строительства явлений и процессов за границами проектируемых трасс и пр.)

18. Все инженерные изыскания должны проводиться в соответствии с действующим в настоящее время нормативными документами.

19. Материалы, которые должны быть представлены в результате выполнения:

а) Инженерно-геологические изысканий Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях представляются заказчику на бумажном носителе и в 2 экземплярах в электронной версии (СD – R дисках).

б) инженерно-геодезических изысканий Технический отчет об инженерно – геодезических изысканиях представляются заказчику в 2 – х экземплярах на бумажном носителе  и в 2-х экземплярах в электронной версии (CD-R дисках).

ПОДПИСИ

представителей проектной

организации

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА    ____________________

Начальник строительного отдела  __________________

Начальник отдела генерального плана

и транспорта                                        __________________