# Запрос цен (объявление о покупке) № 414747. Открытый запрос цен на право заключения договора на...

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 15.10.2014 14:06. Добрый день. Просим уточнить формы для всех позиций указанных в ТЗ ТЭН, а также необходимость оснащения штуцерами крепления, их размер, материал?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 23.10.2014 14:57. Дополнительно сообщаем форму и радиус изгиба ТЭН: 8. ТЭН 71А 13/0,4 S 220В ф2 R30 11. ТЭН 60А 13/0,4 S 220В ф2 R30 16. ТЭН 60А 13/0,4 S 127В ф2 R30 21. ТЭН 70А 13/0,4 S 220В ф2 R30 22.ТЭН 71А 10/0,4 S 220В ф2 R30 23. ТЭН 80А 13/0,8 Т 220В ф2 R30 со штуцером М22x15 Все остальные характеристики указаны в типе ТЭН в техническом задании.