# Конкурс (тендер) № 49545 (вскрытие конвертов 30.06.2016 в 08:00)

Запрос успешно отправлен

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 2 Претенденты - 3

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 22.06.2016 07:14 В соответствии с п.5.2.3.2 задания на проектирование в объем выполняемых работ входит строительство волоконно-оптической линии связи «ПС Кольцевая – РДП Вахского РЭС» по ВЛ 110 кВ, что предполагает кроме разработки технологических и конструктивных решений выполнение следующих объемов работ: - обследование существующих опор ВЛ 110 кВ (общая протяженность около 24 км); - выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий трассы ВЛ 110 кВ (общая протяженность около 24 км); - расчет несущей способности опор ВЛ 110 кВ (общая протяженность около 24 км) в связи с изменением нагрузок и оценкой технического состояния опор. Просим сообщить предполагается ли выполнение данных работ при проектировании по настоящему титулу и учтены ли затраты на их выполнение.. Прочитать ответ:. Ответ в прикрепленном файле Скачать файл Разъяснения 1.pdf (17 КБ).