# Запрос цен № 695915
Запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров на право заключения договора на поставку трансформаторов тока на напряжение 35 кВ для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети

Вопрос:; 19.08.2016 15:00. Нельзя выгрузить разъяснение, пока в торговой процедуре не указан регистрационный номер извещения на ООС. Добрый день! Прошу уточнить количество требуемых трансформаторов по двум опросным листам на ТОЛ-35 400/5 , либо прописать в таблице с перечнем товара ссылки на ОЛ, т.к. не понятно сколько трансформаторов по каждому из ОЛ требуется. Прочитать ответ:; 22.08.2016 09:01. Добрый день! ТОЛ-35 III-IV-5 УХЛ1 двух обмоточный 0,5S/10Р 600/5 – количество – 3 шт.; ТОЛ-35 III-IV-5 УХЛ1 двух обмоточный 0,5S/10Р 400/5 - количество – 8 шт.; ТОЛ-35 III-IV-6УХЛ1 двух обмоточный 0,5S/10Р 400/5 - количество – 6 шт..