| Вопрос: | 26.11.2018 13:17 |
| --- | --- |
| Добрый день! Для Нефтеюганских электрических сетей запрашивается изолятор ИППУ-10/630-8 УХЛ1. Согласно приложенного чертежа, ИППУ-10/630-8 изготавливается с квадратным фланцем с 4-мя отверстиями на 14мм. Данные изоляторы выпускаются в квадратными фланцами с 4-я отверстиями на 13мм. Прошу подтвердить необходимость изготовления фланца с отверстиями на 14мм или согласовать отверстия на 13мм. |  |
| Ответ: |  |
| Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети Поз.3 Изолятор ИППУ-10/630-8 УХЛ1 квадратный фланец Необходимо изготовление фланца с отверстиями на 14мм.; 27.11.2018 08:54. |