Открытый запрос цен на право заключения договора поставки

электротехнических материалов для нужд филиала

ОАО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (№ 180043)

Вопрос от 10.10.12: «По позиции № 7 необходимо уточнение: это всё-таки ТЭН или радиодеталь? Если ТЭН, то уточните тогда маркировку».

Ответ от 11.10.12:  С5-35В-160Вт-560 Ом ±10%, резистор постоянный

Характеристики

ТУ, ГОСТОЖО.467.551

Рабочая температура, °C-60 ~ +155 °С

Базовая единица шт.

Срок службы, ч 40 000

Сопротивление, Ом560

Отклонение, %10

Приемка1 ОТК

Мощность, Вт160