## Таблица 5
Приложение №5
к Техническому заданию по Договору № ____________ от «___»__________2013г.
Организация систем учета на ПС, ТП, РУ, КТП
№ п/п | РЭС | Наименование ПС, ТП, КТП | Населенный пункт | Уровень напряжения | Кол-во счетчиков, шт. | Кол-во ТТ, шт. | Кол-во ТН, шт. | Кабельная продукция, м | Оборудование сбора передачи данных | Прочее оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Тюменское территориально производственное отделение филиала Тюменские распределительные сети ОАО "Тюменьэнерго" 1 этап 2013 года
Ярковский РЭС
1 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Сельский" ТП № 416 | Староалександровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
2 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Аул" ТП № 415 | Староалександровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
3 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Сельский" ТП № 417 | Староалександровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
4 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Сельский" ТП № 414 | Староалександровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
5 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Сельский" ТП № 424 | Староалександровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
6 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Аул" ТП № 420 | Староалександровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
7 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Чечкино" ТП № 419 | Чечкино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
8 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Аул" ТП № 548 | Чечкино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
9 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Чечкино" ТП № 448 | Чечкино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
10 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 410 | Карбаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
11 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 409 | Карбаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
12 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 "Покровка", ВЛ-10 кВ "Никитино" ТП № 505 | Карбаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
13 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 412 | Юрто-Бор | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
14 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 418 | Юрто-Бор | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
15 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 423 | Куртюганы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
16 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 413 | Куртюганы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
17 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 401 | Бор | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
18 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 405 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
19 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 396 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
20 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 399 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
21 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 394 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
22 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 406 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
23 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 408 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
Итого: Ярковский РЭС |  |  |  |  | 23 | 69 | 0 | 0
Нижнетавдинский РЭС
1 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Казанка 10кВ ТП №792 | Казанка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
2 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Казанка 10кВ ТП №726 | Ахмны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
3 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №725 | Новоуфимка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
4 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ"Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №807 | Новоказанка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
5 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №731 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
6 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка" 10кВ ТП №47 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
7 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка" 10кВ ТП №76 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
8 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №151 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
9 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №78 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
10 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №77 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
11 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №75 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
12 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №74 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
13 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №73 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
14 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 35/10кВ "Бухтал" ф."Салаирка"10кВ ТП №724 | Бухтал | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
15 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №191 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
16 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №192 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
17 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №193 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
18 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №196 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
19 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда"ф."Подхоз-1"10кВ ТП №809 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
20 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №811 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
21 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №815 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
22 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №813 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
23 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №810 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
24 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №814 | Средние Тарманы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
25 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Аракчино"10кВ ТП №782 | Аракчино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
26 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Аракчино"10кВ ТП №699 | Аракчино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
27 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Аракчино"10кВ ТП №840 | Малые Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
28 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Аракчино"10кВ ТП №698 | Московка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
Итого: Нижнетавдинский РЭС |  |  |  |  | 28 | 84 | 0 | 0
Исетский РЭС
1 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Турнаевская" ф. "Онуфриево" 10кВ ТП №314 | Онуфриево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
2 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Турнаевская" ф. "Онуфриево" 10кВ ТП №72 | Онуфриево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
3 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "МТФ" 10кВ ТП №157 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
4 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Лога" 10кВ ТП №162 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
5 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Лога" 10кВ ТП №163 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
6 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Заречный" 10кВ ТП №310 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
7 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Заречный" 10кВ ТП №158 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
8 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Заречный" 10кВ ТП №159 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
9 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Заречный" 10кВ ТП №161 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
10 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Заречный" 10кВ ТП №160 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
11 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Лога" 10кВ ТП №305 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
12 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Заречный" 10кВ ТП №299 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
13 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Заречный" 10кВ ТП №459 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
14 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Лога" 10кВ ТП №165 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
15 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Минино" ф. "Красногорка" 10кВ ТП №309 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
16 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №359 | Бобылево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
17 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №369 | Бобылево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
18 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №358 | Бобылево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
19 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №365 | Бобылево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
20 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №438 | Бобылево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
21 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №139 | Бобылево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
22 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №363 | Лобаново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
23 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №361 | Лобаново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
24 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №477 | Лобаново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
25 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №413 | Созонова | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
26 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №352 | Турушево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
27 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №186 | Турушево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
28 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №366 | Турушево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
29 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №321 | Школьный | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
30 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Пастухово" 10кВ ТП №220 | Пастухово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
31 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Пастухово" 10кВ ТП №456 | Пастухово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
Итого: Исетский РЭС |  |  |  |  | 31 | 93 | 0 | 0
Итого: Тюменское ТПО 1 этап 2013 года |  |  |  |  | 82 | 246 | 0 | 0
Тюменское территориально производственное отделение филиала Тюменские распределительные сети ОАО "Тюменьэнерго" 2 этап 2014 года
Ярковский РЭС
1 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Курган", ТП № 200 | Караульный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
2 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10 кВ "Яр", ТП № 208 | Караульный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
3 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Яр" ТП № 209 | Караульный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
4 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Шатаново" ТП № 209 | Караульный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
5 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Шатаново" ТП № 214 | Шатаново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
6 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 217 | Аксарино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
7 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 218 | Аксарино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
8 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 219 | Аксарино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
9 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 221 | Бачелино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
10 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 223 | Липовка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
11 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10 кВ "Яр", ТП № 241 | Караульный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
12 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 250 | Чеганово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
13 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 254 | Новоселово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
14 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 255 | Новоселово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
15 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 260 | Плавное | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
16 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 263 | Варвара | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
17 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 264 | Варвара | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
18 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 265 | Варвара | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
19 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 266 | Варвара | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
20 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 267 | Варвара | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
21 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Ганихино", ТП № 271 | Иевлево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
22 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Ганихино", ТП № 272 | Иевлево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
23 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Ганихино", ТП № 273 | Иевлево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
24 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 311 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
25 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 395 | Матмасы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
26 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 397 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
27 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 403 | Матмасы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
28 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 404 | Матмасы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
29 | Ярковский РЭС | ПС 110/35/10 "Ярково", ВЛ-10 кВ "Заречный" ТП № 407 | Маранка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
30 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Тарханы" ТП № 411 | Тарханы | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
31 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Междуреченская", ВЛ-10 кВ "Ферма" ТП № 447 | Староалександровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
32 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 457 | Артамоново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
33 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Быт" ТП № 458 | Комарица | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
34 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 459 | Минино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
35 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Ульяновка" ТП № 465 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
36 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 469 | Сакандыково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
37 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 470 | Плеханово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
38 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 471 | Плеханово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
39 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 474 | Плеханово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
40 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 476 | Верхнее-Сидорово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
41 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 477 | Плеханово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
42 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "КС-10", ВЛ-10 кВ "Быт" тп № 481 | Петропаловка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
43 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "КС-10", ВЛ-10 кВ "Быт" тп № 483 | Петропаловка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
44 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Сидорово" ТП № 565 | Верхнее-Сидорово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
45 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Усть-Тавда", ВЛ-10 кВ "Ульяновка" ТП № 590 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
46 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Аксарино" ТП № 636 | Бачелино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
47 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 686 | Варвара | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
48 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Ганихино", ТП № 690 | Иевлево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
49 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Ганихино", ТП № 692 | Иевлево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
50 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Щетково", ВЛ-10 кВ "Иска" ТП № 781 | Заречный | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
51 | Ярковский РЭС | РП 10 кВ "Караульный Яр", ВЛ-10кВ "Север" ТП № 201А | Новокурская | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
52 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 253А | Новоселово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
53 | Ярковский РЭС | ПС 110/10 кВ "Иевлево", ВЛ-10 кВ "Чеганово", ТП № 527А | Варвара | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
Итого: Ярковский РЭС |  |  |  |  | 53 | 159 | 0 | 0
Нижнетавдинский РЭС
1 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №116 | Лесозаводской | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
2 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Караганда" ф."Подхоз-1"10кВ ТП №117 | Лесозаводской | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
3 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Александровка"10кВ ТП №121 | Новопокровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
4 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Александровка"10кВ ТП №123 | Новопокровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
5 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Александровка"10кВ ТП №204 | Новопокровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
6 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Александровка"10кВ ТП №126 | Новопокровка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
7 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Н-Тавда"ф."Паченка"10кВ ТП №111 | Тукман | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
8 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Н-Тавда" ф."Паченка"10кВ ТП №101 | Тукман | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
9 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Н-Тавда" ф."Паченка"10кВ ТП №195 | Тукман | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
10 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №109 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
11 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №132 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
12 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №145 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
13 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №680 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
14 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №694 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
15 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №695 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
16 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №703 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
17 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №128 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
18 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №788 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
19 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10 "Н-Тавда"ф. "Паченка" 10кВ ТП№147 | Н-Тавда | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
20 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №150 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
21 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №71 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
22 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №692 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
23 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Темная речка"10кВ ТП №140 | Тандашково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
24 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №127 | Иска | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
25 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Поселок"10кВ ТП №22 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
26 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."КРС"10кВ ТП №850 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
27 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."КРС"10кВ ТП №845 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
28 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."КРС"10кВ ТП №780 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
29 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."КРС"10кВ ТП №143 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
30 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №18 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
31 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №20 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
32 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №688 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
33 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №690 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
34 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №691 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
35 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны" ф."Велижаны"10кВ ТП №702 | Велижаны | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
36 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Чугунаево"10кВ ТП №785 | Понизовка | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
37 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Чугунаево"10кВ ТП №120 | Ахманский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
38 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Чугунаево"10кВ ТП №784 | Веселая Грива | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
39 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Чугунаево"10кВ ТП №784 | Новоникольск | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
40 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Ю-Иска"10кВ ТП №706 | Канаш | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
41 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Ю-Иска"10кВ ТП №689 | Канаш | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
42 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Ю-Иска"10кВ ТП №707 | Канаш | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
43 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Ю-Иска"10кВ ТП №693 | Канаш | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
44 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/10кВ "Чугунаево" ф."Ю-Иска"10кВ ТП №708 | Белая Дубрава | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
45 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т "Торгили" 10/10кВ ф."Красный Яр"10кВ ТП №182 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
46 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т "Торгили" 10/10кВф."Красный Яр"10кВ ТП №847 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
47 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т Торгили10/10кВ ф."Красный Яр"10кВ ТП №136 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
48 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т Торгили10/10кВ ф."Красный Яр"10кВ ТП №685 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
49 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т Торгили10/10кВ ф."Красный Яр"10кВ ТП №181 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
50 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т Торгили10/10кВ ф."Красный Яр"10кВ ТП №177 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
51 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т Торгили10/10кВ ф."Красный Яр"10кВ ТП №893 | Красный Яр | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
52 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 110/35/10кВ "Велижаны"ф."Темная речка"10кВ ТП №682 | Тандашково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
53 | Нижнетавдинский РЭС | ПС 21Т Торгили10/10кВ ф."Красный Яр"10кВ ТП №683 | Носырево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
Итого: Нижнетавдинский РЭС |  |  |  |  | 53 | 159 | 0 | 0
Исетский РЭС
1 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Лобаново" 10кВ ТП №364 | Созонова | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
2 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бобылево" ф. "Бобылево" 10кВ ТП №357 | Осинова | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
3 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №102 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
4 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Гаёво" 10кВ ТП №104 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
5 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Гаёво" 10кВ ТП №103 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
6 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №100 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
7 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №155 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
8 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №367 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
9 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №411 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
10 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Бархатово" 10кВ ТП №123 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
11 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Гаёво" 10кВ ТП №488 | Бархатово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
12 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №135 | Гаево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
13 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №136 | Гаево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
14 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Бархатово" ф. "Турушево" 10кВ ТП №134 | Гаево | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
15 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №385 | Красново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
16 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №376 | Красново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
17 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №378 | Красново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
18 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №392 | Красново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
19 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ферма" 10кВ ТП №393 | Красново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
20 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "К-с Красново" 10кВ ТП №389 | Красново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
21 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №382 | Решетниково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
22 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №496 | Решетниково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
23 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №381 | Ершино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
24 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №383 | Кирсаново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
25 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ёршино" 10кВ ТП №384 | Кирсаново | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
26 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №257 | Кукушки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
27 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №251 | Кукушки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
28 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №250 | Кукушки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
29 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №354 | Кукушки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
30 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №289 | Кукушки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
31 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №397 | Миролюбова | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
32 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" ф. "Кукушки" 10кВ ТП №249 | Миролюбова | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
33 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Шорохово" ф. "Зерновский" 10кВ ТП №258 | Марино | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
34 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №373 | Новиково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
35 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №146 | Новиково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
36 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №481 | Новиково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
37 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Красново" ф. "Ишимский" 10кВ ТП №387 | Новиково | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
38 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №6 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
39 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №7 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
40 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №4 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
41 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Кировский" 10кВ ТП №15 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
42 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Кировский" 10кВ ТП №16 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
43 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Кировский" 10кВ ТП №479 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
44 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Промзона" 10кВ ТП №5 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
45 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Промзона" 10кВ ТП №10 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
46 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Жилзона" 10кВ ТП №3 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
47 | Исетский РЭС | ПС 35/10 кВ "Кировская" ф. "Промзона" 10кВ ТП №9 | Кировский | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
48 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Батени" 10кВ ТП №330 | Батени | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
49 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Батени" 10кВ ТП №495 | Батени | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
50 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Батени" 10кВ ТП №406 | Битюки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
51 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Батени" 10кВ ТП №328 | Битюки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
52 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Батени" 10кВ ТП №339 | Битюки | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
53 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №324 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
54 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №325 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
55 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №326 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
56 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №410 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
57 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №441 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
58 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №512 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
59 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №519 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
60 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №530 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
61 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №81 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
62 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №156 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
63 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №169 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
64 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Рафайлово-разделитель" ф. "Рафайлово" 10кВ ТП №183 | Рафайлово | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
64 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Солобоево" ф. "Малыши" 10кВ ТП №340 | Малыши | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
65 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Солобоево" ф. "Малыши" 10кВ ТП №345 | Малыши | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
66 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Солобоево" ф. "Красногорка" 10кВ ТП №341 | Ботники | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
67 | Исетский РЭС | ПС 110/10 кВ "Солобоево" ф. "Красногорка" 10кВ ТП №231 | Ботники | 0.4 | 1 | 3 |  |  | plc
Итого: Исетский РЭС |  |  |  |  | 68 | 156 | 0 | 0
Итого: Тюменское ТПО 2 этап 2014 года |  |  |  |  | 174 | 474 | 0 | 0
Всего: Тюменское ТПО 1 и 2 этап 2013-2014гг. |  |  |  |  | 256 | 720 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:
| ________________ / / |  |  |  | ________________ / /