Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Добрый день! Допускается ли участие генподрядчика с СРО на проектные работы с субподрядчиком с СРО на изыскания или для участия в закупке генподрядчик должен иметь СРО на проектные работы и на изыскания? При недопущении участия генподрядчика с субподрядчиком, имеется ли возможность принять участие как коллективный участник (Лидер с СРО на проектные работы, а член коллективного участника с СРО на инженерные изыскания)?

Ответ:

В соответствии с п. 3.4.2 Информационной карты определен лот: выполнение проектно-изыскательских работ по строительству "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

В силу п. 31.11 Информационной карты участник/ член коллективного Участника должен являться членом саморегулируемой организации и иметь право выполнять работы по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Согласно п. 3.5.3 Информационной карты работы/услуги/поставки, выполняемые субподрядчиками/соисполнителями/ субпоставщиками не должны превышать 50% от общего объема работ.

В связи с тем, что в один лот включены проектные работы и изыскания, и заказчик установил требование к участнику – наличие членства в двух СРО (в области проектирования и изысканий), то лицо, планирующее принять участие в закупке должно соответствовать этим требованиям. Т.е. если генподрядчик имеет только членство СРО в области проектирования, а заказчик установил требование и членства СРО в области изысканий, заявку генподрядчика можно отклонить.

### В соответствии с п. 3.5.4.4 раздела «Участие в конкурсе коллективных участников» Конкурсной документации коллективный участник готовит Заявку в числе прочего с учетом следующих дополнительных требований: заявка должна включать сведения и документы, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей коллективного участника, установленным требованиям, в соответствии с Информационной картой.

Таким образом, в связи с тем, что п. 31.11 Информационной карты установлены требования о наличии членства в двух СРО, то каждая организация, составляющая коллективного участника должна соответствовать указанным требованиям.

Однако форма объединения лиц для участия в закупках законодательством Российской Федерации не определена. Вместе с тем исходя из буквального толкования части 5 статьи 3 Закона N 223-ФЗ в любой закупке может участвовать несколько юридических лиц или несколько индивидуальных предпринимателей на стороне одного участника закупки, которые будут рассматриваться как коллективные участники.

Таким образом, в случае подачи заявки группой лиц требованиям, указанным в документации о закупке, должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающие в составе группы лиц.

Кроме того, требование о соответствии условиям закупочной документации каждого юридического лица, выступающего в составе группы лиц, будет являться нарушением ч. 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, что в свою очередь, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

Таким образом, субподряд нельзя, как коллективный участник можно.