# Запрос предложений № 809871
Запрос предложений на право заключения договора на поставку приборов, установок и стендов для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

Приём заявок завершается 26.04.2017 в 11:00 по московскому времени (через 8 суток, 3 часа, 34 минуты и 17 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Разъяснения - 3

- Приглашения к участию - 0

- Запросы на скачивание документации - 20

- Статистика посещений - 227

- Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос:; Вершинина Елена Александровна (ООО "НПП "ТПС") 17.04.2017 18:21. поз. 4 (Комплект оборудования для поверки ТТ до 5000А (ТХ: Первичная поверка: 1.ИТ5000 – регулируемый источник тока; 2.ТТИП -эталонный трансформатор тока; 3.Магазин нагрузок; 4.Энергомонитор 3.3Т1-C;)) - ИТ5000 – регулируемый источник тока не является средством измерения, поэтому прошу согласовать поставку ИТ5000 без поверки.. Ответ Первичная поверка комплекта оборудования для поверки ТТ до 5000А (поз. 4 Технического задания) включает в себя обязательную поверку компонентов комплекта: ТТИП -эталонного трансформатора тока, магазина нагрузок и энергомонитора 3.3Т1-C. ИТ5000 – регулируемый источник тока – не поверяется..

Вопрос: [Ответить]; Слуцких Надежда Александровна (ООО "Терра Импэкс") 17.04.2017 10:24. Добрый день! Прошу уточнить какой вам необходим прибор, т.к. 1)Комплект оборудования для поверки измерительных однофазных и трех-фазных трансформа-торов напряжения 6-10кВ ЛВМ «МЭ-Аудит» в комплектации: Прибор Энергомонитор 3.3Т1-С (прибор сравнения) для поверки тр-ров напряжения. Преобразователь напряжения высоковольтный емкостной ПВЕ-10-2, кл.т. 0,05 (для поверки однофазных и трехфазных ТН). Нагрузочный ТН типа ОЛ (3шт). ЛАТР трехфазный. Магазин нагрузок 100/√3 В, 80ВА. Магазин нагрузок 100В, 80ВА (3шт). Пульт управления ПУ-3-10. Кабели и вспомогательное оборудование. Портативный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением Принтер Свидетельство о поверке на ЛВМ "МЭ-Аудит" И 2) Комплектация «Широкодиапазонный 110 кВ» 6; 10; 15; 35; 110 кВ 5000 А (первичная поверка): Это разные приборы..

Ответ

В Закупочную документацию внесены изменения в части требований к ЛВМ «МЭ-Аудит». Новая редакция Закупочной документации размещена в форме электронного документа на электронно-торговой площадке группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), официальном сайте РФ – www.zakupki.gov.ru,  сайте Общества – www.te.ru.

Ответ предоставлен Заместителем начальника СМиККЭ Тузовым С. А.

тел.: (3452)59-63-81.