# Конкурс (тендер) № 32059 (вскрытие конвертов 20.11.2012 в 09:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 4 Претенденты - 10 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 16.10.2012 08:49. Просим подгрузить проектную документацию.. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 26.10.2012 06:59. Проектно-сметная документация не может быть предоставлена, т.к. является интеллектуальной собственностью ОАО "Тюменьэнерго". Ознакомиться с проектной документацией можно в Нижневартовских электрических сетях по адресу г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22..

Вопрос: [Исправить ответ]; 17.10.2012 15:03. Прошу Вас, уточнить технические характеристики и количество ВЧ заградителей и конденсаторов связи, а так же технические характеристики однополюсных и трехполюсных разъединителей и ВЭБ-110 кВ.. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 26.10.2012 07:06. Технические характеристики оборудования: 1. ВЧ-заградители ВЗ-630УД-0.5 УХЛ1 - 11 шт. 2. Конденсаторы связи СМПВ-110/3-6,4 У1 - 11 шт. 3. Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-110II-40/2500 УХЛ1; 110 кВ, 40кА, 2500А 4. Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом РН-СЭЩ-1а-110/1250 УХЛ1, 110 кВ, 1250А 5. Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами РН-СЭЩ-2-110/1250 УХЛ1, 110 кВ, 1250 А 6. Разъединитель однополюсный с одним заземляющим ножом РН-СЭЩ-1а-110/1250 УХЛ1, 110 кВ, 1250А..

Вопрос: [Исправить ответ]; 19.10.2012 09:56. Добрый день! Просим предоставить: 1. Сметные расчеты. 2. Рабочую документацию, на которую есть ссылка. 3. Опросные листы на оборудование. 4. Спецификации на материалы. 5. Дефектные ведомости на демонтируемое оборудование, нет четко прописанного объема работ.. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 26.10.2012 07:07. Проектно-сметная документация не может быть предоставлена, т.к. является интеллектуальной собственностью ОАО "Тюменьэнерго". Ознакомиться с проектной документацией можно в Нижневартовских электрических сетях по адресу г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22. Характеристики оборудования указаны выше в ответе..

Вопрос: [Исправить ответ]; 25.10.2012 06:59. Прошу выслать проектно-сметную документацию.. Прочитать ответ:; Туниекова Ольга Юрьевна 26.10.2012 07:08. Проектно-сметная документация не может быть предоставлена, т.к. является интеллектуальной собственностью ОАО "Тюменьэнерго". Ознакомиться с проектной документацией можно в Нижневартовских электрических сетях по адресу г. Нижневартовск, ул. Пермская, 22..