Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Изучив документацию по Открытому конкурсу в электронной форме без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети (947574), просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:

1. Просим предоставить проектную и сметную документацию на выполнение работ по расширению просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети, в разрезе каждой ЛЭП, указанной в Техническом задании.

2. Согласно пункту 5.14 Технического задания, при производстве работ Исполнитель обязан выполнить утилизацию обнаруженного валежника (бурелома), находящегося в охранной зоне ВЛ. В разделе 4. Технического задания «Основные характеристики ВЛ 110 кВ», указаны номера пролетов на которых необходимо провести расширение.

В связи с этим просим разъяснить о необходимости утилизации обнаруженного валежника (бурелома), находящегося в охранной зоне ВЛ на пролетах не указанных в разделе 4. Технического задания.

3. В пункте 32.4. Информационной карты указано Обязательное требование к Участникам закупки. Участник должен обладать необходимыми кадровыми ресурсами, в том числе: - механизаторы, имеющий квалификационный разряд не ниже 3, не менее 3 человека в бригаде.

В связи с этим, просим разъяснить, специалисты каких профессий понимаются под категорией механизаторы (например: трактористы, бульдозеристы, экскаваторщики и т.д.).

Ответ:

1. Расширение просек ВЛ 110кВ в пределах охранных зон не требует разработки проектно-сметной документации.

2. Исполнитель обязан выполнить утилизацию обнаруженного валежника (бурелома), находящегося в охранной зоне ВЛ по всей ее протяженности на лесных участках.

3. Под категорию механизаторы попадают: машинист трелёвочного трактора, мульчерной техники, харвестера, форвардера и др. вездеходной техники при наличии.