Приложение N 7

к Единым стандартам

качества обслуживания сетевыми

организациями потребителей

услуг сетевых организаций

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг

АО «Тюменьэнерго» за 2017 год

1. Общая информация о филиале

1.1. Количество потребителей услуг филиала АО «Тюменьэнерго» (далее - потребители) 200 807, из них потребителей - юридических лиц 6 378, потребителей физических лиц -194 429.

1.2. Количество точек учета составляет 225 922 шт., в том числе у юридических лиц – 27 800 шт., у физических лиц – 198 122 шт. Из них у потребителей - юридических лиц количество точек учета, оборудованных приборами учета с удаленным опросом составляет 14 845 шт.         У потребителей - физических лиц количество точек учета, оборудованных приборами учета с удаленным опросом составляет 108 221 шт.

По сравнению с предыдущим годом количество точек учета у потребителей – юридических лиц возросло на 231 шт., физических лиц – на 1 248 шт.

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго».

Таблица 1.3.1 Длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ)

|  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) | Количество (шт) |  | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км) |
| ИТОГО ВЛ | 19 165 | 41 867,9 | 50 093,9 | 19602 |  | 42 176,6 | 50 423,5 |
| ВЛ 0.4 кВ | 17 016 | 9 022,8 | 9 026,8 | 17 450 |  | 9 252,8 | 9 257,8 |
| ВЛ 6-20 кВ | 1 218 | 14 163,1 | 14 216,1 | 1 215 |  | 14 136,2 | 14 186,2 |
| ВЛ 35 кВ | 70 | 1 276,0 | 1 425,0 | 67 |  | 1 275,9 | 1 424,8 |
| ВЛ 110 кВ | 842 | 16 394,0 | 24 254,0 | 851 |  | 16 499,2 | 24 382,7 |
| ВЛ 220 кВ | 19 | 1 012,0 | 1 172,0 | 19 |  | 1012,5 | 1 172,1 |
| ИТОГО КЛ | 1 745 | 633,3 | 643,7 | 1 872 |  | 682,9 | 684 |
| КЛ 0.4 кВ | 1 401 | 421,4 | 421,4 | 1 513 |  | 455,1 | 455,1 |
| КЛ 6-20 кВ | 332 | 201,3 | 201,3 | 345 |  | 208,1 | 209,2 |
| КЛ 35 кВ | 2 | 0,6 | 1,2 | 2 |  | 1,0 | 1,0 |
| КЛ 110-220 кВ | 10 | 10,1 | 19,9 | 12 |  | 18,7 | 18,7 |

Таблица 1.3.2 Количество подстанций 6(10)-220 кВ

|  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество (шт) | МВА | Количество (шт) | МВА |
| ИТОГО | 7 437 | 29 184 | 7 508 | 29 310,9 |
| ИТОГО ПС | 647 | 27 698,6 | 648 | 27 796,1 |
| ПС 35 кВ | 52 | 327,6 | 52 | 329,0 |
| ПС 110 кВ | 586 | 24 979 | 587 | 25 075,1 |
| ПС 220 кВ | 9 | 2392 | 9 | 2 392,0 |
| ТП 6-10/35-0.4 кВ | 6 790 | 1 485,4 | 6 860 | 1 514,8 |

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства филиала АО «Тюменьэнерго».

Таблица 1.4

| Оборудование | Доля оборудования со сверхнормативным |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сроком эксплуатации |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 |
| Силовые трансформаторы (>25 лет) | Всего | 9 544 | 9 628 |
|  | выраб. норм.срок | 6 261 | 6 241 |
|  | % | 65,6 | 64,8 |
| Высоковольтные выключатели (>25 лет) | Всего | 9 633 | 9 669 |
|  | выраб. норм.срок | 3 127 | 3 208 |
|  | % | 32,4 | 33,2 |
| ВЛ 0,4-220 кВ (>35 лет) | Всего | 41 868 | 42 176 |
|  | выраб. норм.срок | 13 835 | 16 254 |
|  | % | 33,0 | 38,5 |
| КЛ 0,4-110 кВ (>25 лет) | Всего | 633 | 683 |
|  | выраб. норм.срок | 51 | 57 |
|  | % | 8,1 | 8,3 |

2. Информация о качестве услуг по передаче

электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по филиалу в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному представлена в таблице 2.1.

Отсутствует детальная информация для заполнения данной таблицы, так как при плановых ремонтных работах ограничения не вводились.

Таблица 2.1.

| N | Показатель | Значение показателя, годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии () | 0,4695 | 0,8558 | +82,2 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии () | 0,2084 | 0,3516 | +68,7 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () | - | - | - |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () | - | - | - |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () |  |  |  |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) () |  |  |  |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  |  |  |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) |  |  |  |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) |  |  |  |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) |  |  |  |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки |  |  |  |

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

Отсутствует информация для заполнения данной таблицы, так как при плановых ремонтных работах ограничения не вводились.

Таблица 2.2

| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Северные электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Нижневартовские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сургутские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Урайские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ноябрьские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Нефтеюганские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Когалымские электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Энергокомплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тюменские распределительные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего по сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 2.3. Мероприятия, выполненные АО «Тюменьэнерго», в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

  - Выполнение ремонтной программы.

Ремонт оборудования подстанций и линий электропередачи в 2017 г. выполнен в полном объеме в соответствии с программой ремонтов.

Табл. 2.3. Выполнение по основным видам оборудования

| № п/п | Наименование запланированного мероприятия | Един. Изм. | Факт 2016 года | План 2017 года | Факт 2017 года | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение капитальных и средних ремонтов электротехнического оборудования подстанций |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Силовые трансформаторы 35-110 кВ | шт. | 67 | 69 | 72 | 104 |
| 1.2 | МВ-110 кВ | шт. | 76 | 61 | 65 | 106 |
| 1.3 | МВ-35 кВ | шт. | 145 | 99 | 101 | 102 |
| 1.4 | МВ-6(10) кВ | шт. | 58 | 46 | 47 | 102 |
| 1.5 | ОД и КЗ 110 кВ | компл. | 10 | 22 | 22 | 100 |
| 1.6 | Разъединители 110 кВ | шт. | 175 | 108 | 108 | 100 |
| 1.7 | Разъединители 35 кВ | шт. | 139 | 155 | 155 | 100 |
| 2 | Ремонт воздушных линий электропередачи 35-110кВ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчистка трасс ВЛ | га | 5613 | 5919 | 5919 | 100 |
| 2.2 | Замена изоляторов | шт. | 11900 | 17044 | 17044 | 100 |
| 2.3 | Перестановка опор на новые фундаменты | шт. | 71 | 89 | 89 | 100 |
| 2.4 | Замена опор | шт. | 123 | 70 | 70 | 100 |
| 2.5 | Ремонт и замена провода | км | 25,0 | 53 | 53 | 100 |

3. Информация о качестве услуг

по технологическому присоединению

3.1. На основании информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, предоставляемой согласно Приказу Общества от 04.03.2014 №88, в АО «Тюменьэнерго» имеется 648 центров питания. С учётом действующих договоров об осуществлении технологического присоединения энергодефицитными являются 43 ЦП с дефицитом мощности 212,9 МВА. Профицит (резерв) мощности в отчётном периоде составляет 7 346,6 МВА. В результате реализации инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» к 2022 году планируется снятие ограничения по 8 ЦП на величину 37 МВА. По оставшимся условно закрытым центрам питания существует возможность перевода нагрузок по сети 35-6 кВ на другие ЦП для обеспечения возможности выполнения ремонтов. Дальнейшее увеличение нагрузки на данных ЦП не планируется (отсутствуют заявки на ТП, прогноз увеличения нагрузок в схеме и программе развития электроэнергетики субъектов РФ не предусмотрен).

3.2. Мероприятия, выполненные АО «Тюменьэнерго» в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:

3.2.1. Проводимая АО «Тюменьэнерго» в соответствии с рекомендациями РК работа по сокращению количества просроченных договоров ТП позволила сократить их количество в 2017 году на 79%. (просроченных договоров: на 01.01.2017 – 6 810 шт./на 01.10.2018 –                      1 423 шт., из них по вине заявителя просрочено – 1 254 шт.).

3.2.2. Установлены целевые показатели сокращения количества договоров об осуществлении технологического присоединения с истекшим сроком выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению (приказ АО «Тюменьэнерго» №698 от 22.12.2017).

3.2.3. Реализовано подписание заявителем документов по ТП посредством ЭЦП. 
АО «Тюменьэнерго» единственная в России компания, реализовавшая проект простой электронной подписи через удостоверяющий центр оператора электронного документооборота. Реализован функционал, позволяющий заключать договора энергоснабжения посредством ЭЦП.

3.2.4. В «Личном кабинете клиента» добавлен функционал:

- по онлайн оплате услуг, без взимания дополнительных комиссий и сборов

- по направлению уведомлений об исполнении технических условий и заявлений о расторжении договора.

3.2.5. Полностью переработан Стандарт организации по осуществлению процедуры ТП.

3.3. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала АО «Тюменьэнерго» представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя, % |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 5240 | 4718 | 90.0% | 237 | 293 | 123.6% | 71 | 62 | 87.3% | 97 | 100.00 | 103.1% | 0 | 0 | - | 5 173 |  |
| 2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 5051 | 4710 | 93.2% | 207 | 265 | 128.0% | 68 | 56 | 82.4% | 88 | 99.00 | 112.5% | 0 | 0 | - | 5 130 |  |
| 3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 11.14 | 11.7 | 104.9% | 11.66 | 7.6 | 64.9% | 27.07 | 13.75 | 50.8% | 27.35 | 31.81 | 116.3% | - | - | - | 11.9 |  |
| 5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 4787 | 4393 | 91.8% | 154 | 191 | 124.0% | 42 | 34 | 81.0% | 77 | 79.00 | 102.6% | 0 | 0 | - | 4 697 |  |
| 6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 4676 | 5598 | 119.7% | 197 | 177 | 89.8% | 44 | 45 | 102.3% | 99 | 74.00 | 74.7% | 3 | 1 | 0.333 | 5 895 |  |
| 7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 77.5 | 56.8 | 73.3% | 81.8 | 49.82 | 60.9% | 124.5 | 135.2 | 108.6% | 391 | 518.8 | 132.7% | 1277 | 703 | 55.1% | 63.4 |  |

4. Качество обслуживания

4.1. Количество обращений, поступивших в АО «Тюменьэнерго» за 2017 году, составило 99 164 штуки.

На заключение договоров об осуществлении технологического присоединения в отчетном периоде зарегистрировано 5 189 заявок. Заявок на заключение договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии в АО «Тюменьэнерго» поступило 85.

Обращений, содержащих жалобу, поступило 62 штуки. Из них обоснованных жалоб в отчетном периоде составило 10 штук, по одной жалобе корректирующие мероприятия на стадии исполнения.

Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному указана в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего обращений потребителей в ДЗО, в том числе: | 22620 | 19922 | 88,1% | 7261 | 66736 | 919,1% | 2013 | 6941 | 344,8% | 2607 | 2568 | 98,5% | 3239 | 2997 | 92,5% |
| 1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1867 | 1695 | 90,8% | 202 | 624 | 308,9% | 353 | 341 | 96,6% | 1341 | 1205 | 89,9% | 370 | 191 | 51,6% |
| 1.2 | осуществление технологического присоединения | 17240 | 15283 | 88,6% | 2932 | 5782 | 197,2% | 513 | 4365 | 850,9% | 558 | 483 | 86,6% | 1090 | 1240 | 113,8% |
| 1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 1119 | 1023 | 91,4% | 165 | 291 | 176,4% | 316 | 198 | 62,7% | 285 | 393 | 137,9% | 330 | 226 | 68,5% |
| 1.4 | качество обслуживания | 2218 | 1859 | 83,8% | 36 | 1459 | 4052,8% | 614 | 1538 | 250,5% | 48 | 63 | 131,3% | 1222 | 1196 | 97,9% |
| 1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 1 | 0 | 0,0% | 10 | 47 | 470,0% | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | - |
| 1.6 | отключение электрической энергии | 33 | 15 | 45,5% | 1508 | 37265 | 2471,2% | 94 | 279 | 296,8% | 155 | 231 | 149,0% | 80 | 23 | 28,8% |
| 1.7 | дополнительные услуги | 96 | 28 | 29,2% | 7 | 26 | 371,4% | 19 | 18 | 94,7% | 192 | 162 | 84,4% | 57 | 44 | 77,2% |
| 1.8 | контактная информация | 1 | 4 | 400,0% | 179 | 215 | 120,1% | 8 | 4 | 50,0% | 4 | 1 | 25,0% | 7 | 11 | 157,1% |
| 1.9 | прочее (вопросы смежных организаций) | 45 | 15 | 33,3% | 2222 | 21027 | 946,3% | 96 | 197 | 205,2% | 23 | 30 | 130,4% | 83 | 66 | 79,5% |
| 2 | Жалобы | 21 | 18 | 85,7% | 18 | 11 | 61,1% | 18 | 20 | 111,1% | 21 | 5 | 23,8% | 15 | 8 | 53,3% |
| 2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 15 | 18 | 120,0% | 7 | 5 | 71,4% | 2 | 4 | 200,0% | 20 | 2 | 10,0% | 9 | 7 | 77,8% |
| 2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | 1 | 4 | 400,0% |
| 2.1.2. | качество электрической энергии | 15 | 17 | 113,3% | 7 | 4 | 57,1% | 2 | 2 | 100,0% | 20 | 0 | 0,0% | 8 | 3 | 37,5% |
| 2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 50,0% | 12 | 9 | 75,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 2 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.6 | отключение электрической энергии | 3 | 0 | 0,0% | 9 | 4 | 44,4% | 3 | 7 | 233,3% | 10 | 3 | 30,0% | 6 | 1 | 16,7% |
| 2.7 | дополнительные услуги | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.8 | контактная информация | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 2.9 | прочее (указать) | 1 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3 | Заявка на оказание услуг | 5751 | 2027 | 35,2% | 59 | 4 | 6,8% | 384 | 3619 | 942,4% | 210 | 362 | 172,4% | 75 | 30 | 40,0% |
| 3.1 | по технологическому присоединению | 5590 | 1807 | 32,3% | 0 | 0 | - | 211 | 3360 | 1592,4% | 21 | 18 | 85,7% | 33 | 4 | 12,1% |
| 3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 87 | 87 | 100,0% | 0 | 0 | - |
| 3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 4 | - | 0 | 3 | - | 0 | 27 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - |
| 3.4 | по техническому обслуживанию сетей наружного освещения | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.5 | по техническому обслуживанию и ремонту сетей потребителей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.6 | по переустройству электросетевых объектов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.7 | по предоставлению технических ресурсов | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.8 | по испытанию и диагностике | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 3.9 | по выполнению работ, относящихся к компетенции клиента при обуществлении технологического присоединения | 60 | 181 | 301,7% | 0 | 1 | - | 0 | 4 | - | 100 | 22 | 22,0% | 0 | 2 | - |
| 3.10 | прочее (заявление на перераспределение мощности, заявление на переоформление мощности, заявление на подключение энергопринимающего устройства, заявление на передачу объектов электросетевого хозяйства, заявление на оказание доп.услуг) | 101 | 35 | 34,7% | 59 | 0 | 0,0% | 173 | 228 | 131,8% | 2 | 235 | 11750,0% | 42 | 20 | 47,6% |

4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

| N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в 2017 году | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Филиал Тюменские распределительные сети | Центр обслуживания потребителей | 625002, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 8Б | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:00 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 17526 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | Филиал Сургутские электрические сети | Пункт по работе с потребителями | 30628404, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. 30-лет Победы, 4 | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:00 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 227 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | Филиал Нижневартовские электрические сети | Пункт по работе с потребителями | 628617, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул. Пермская, 22 | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:00 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 563 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | Филиал Нефтеюганские электрические сети | Пункт по работе с потребителями | 628303, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, ул. Мира, 15 | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:00 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 325 | 20 | 0 | 0 |
| 5 | Филиал Когалымские электрические сети | Пункт по работе с потребителями | 628486, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Когалым, пр. Нефтяников, 5 | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:00 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 142 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | Филиал Энергокомплекс | Пункт по работе с потребителями | 628187, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нягань, мкр Энергетиков,70 | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:30 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 55 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | Филиал Урайские электрические сети | Пункт по работе с потребителями | 628281, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Урай, мкр. Электросети | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:15 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 144 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | Филиал Ноябрьские электрические сети | Пункт по работе с потребителями | 629804, Тюменская область, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул. Холмогорская, 25 | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:00 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 19 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Филиал Северные электрические сети | Пункт по работе с потребителями | 629300, РФ, ЯНАО, г.Новый Уренгой, улица Южная магистраль д.56, А/Я 932 | 8-800-200-55-02 tsok@id.te.ru | 08:00-17:00 | Услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии, прием и обработка жалоб и обращений | 922 | 20 | 0 | 0 |

4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| N | Наименование | Единица измерения | АО «Тюменьэнерго» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона |  |
| 1.1. | Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8-800-200-55-02 |
| 1.2. | Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 8-800-200-55-04 |
| 2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 119 138 |
| 2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 68 872 |
| 2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 4 624 |
| 3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 1 |
| 4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 2 |

4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений – заявка на технологическое присоединение – 5 189 штук.

Обращений, содержащих жалобу – 62 штуки.

Обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчётном периоде –                   6 042 штуки,  в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

4.5. В 2017 году АО «Тюменьэнерго»» принято 122 заявки на дополнительные платные услуги, в том числе на эксплуатацию, техническое и оперативное обслуживание, ремонт электрических сетей потребителя, оперативно-диспетчерское управление – 17 штук, на предоставление в аренду объектов ДЗО для заявителя (размещение рекламных конструкций, волоконно-оптического кабеля связи на ВЛ, предоставление автономных источников электроснабжения и пр.) – 105 штук. Выручка от реализации дополнительных платных услуг составила 161997,4 тысяч рублей.

4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения в АО «Тюменьэнерго», в 2017 году не проводились.

4.7. В целях повышения качества обслуживания клиентов, решения вопросов электроснабжения и предоставления услуг по передаче электроэнергии, а также координации взаимодействия в работе с клиентами ежегодно проводится опрос потребителей во всех филиалах Общества. Регулярное анкетирование клиентов проводится для получения информации «из первых рук» и использования результатов анализа для разработки и проведения корректирующих мероприятий по улучшению обслуживания.

Доля удовлетворенных потребителей в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла на 1,4%.

Итоги анкетирования по годам.

| Год | Количество потребителей, которым направлены анкеты | Количество опрошенных потребителей | Количество удовлетворенных потребителей | Доля удовлетворенности качеством услуг | Рост удовлетворенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | 3 802 | 3 770 | 3 658 | 97,03% | 1,4% |
| 2017 | 3 635 | 3 441 | 3 387 | 98,43% |  |

Качество обслуживания, по мнению респондентов, остается на высоком уровне: 98% довольны сервисом предоставления услуг в целом, что выше аналогичного показателя предыдущего года. В ходе анкетирования был выявлен уровень информированности клиентов о сервисах самообслуживания: 87% опрашиваемых граждан-потребителей знают о сервисе «Личный кабинет» на сайте компании и почти 82% информированы о функционировании Call-центра, горячих линий и телефона доверия. Большинство клиентов (87% опрошенных) получают своевременные предупреждения об отключениях электроэнергии и знают, куда обращаться в различных ситуациях.

4.8. В целях повышения качества обслуживания потребителей услуг АО «Тюменьэнерго» в 2017 году были проведены следующие мероприятия:

Доработана функциональность Call-центра АО «Тюменьэнерго» в части включения резервного сценария обработки входящих звонков, в целях информирования потребителей, в случае возникновения массовых отключений электроэнергии и в части автоматического оповещения заявителей (автодозвон, SMS-оповещение) об истечении сроков исполнения обязательств со стороны заявителя по договорам об осуществлении технологического присоединения.

В 2017 году проводились работы по доработке Call-центра:

-	обновлено голосовое меню линии Call-центра 8-800-200-55-04;

-	реализована передача данных в систему SAP ERP результатов автоинформирования заявителей по договорам на технологическое присоединение;

-	разработан резервный сценарий с возможностью записи и включения в голосовое меню Call - центра, который при массовых отключениях позволяет информировать потребителей о причинах аварии и сроках восстановления электроснабжения;

-	 «горячая линия» по технологическим нарушениям переведена на круглосуточный режим работы.

-	разработан и введён в эксплуатацию программный комплекс по учёту и контролю плановых и аварийных отключений, для работы горячей линии АО «Тюменьэнерго».

-	проведено первичное обучение персона работе в программном комплексе по учету и контролю плановых и аварийных отключений.

В рамках проекта миграции корпоративного сайта АО «Тюменьэнерго» проведена модернизирована структуры и содержания раздела сайта «Потребителям» с учётом требований Стандартов качества обслуживания потребителей услуг и положениям действующего законодательства. Обновлен раздел «Потребителям» в части отражения и удобства использования интерфейса «Интернет - приемной», проведения интерактивного опроса, визуализации контактной информации Центров обслуживания потребителей по всей территории обслуживания АО «Тюменьэнерго».

В 2017 году реализована возможности подписания со стороны АО «Тюменьэнерго» и со стороны заявителя документов об осуществлении технологического присоединения электронной цифровой подписью и направления (выдачи) их заявителю в электронном виде, а также возможность направления (выдачи) заявителю договора энергоснабжения в электронном виде (подписанного электронной цифровой подписью через удостоверяющий центр оператора электронного документооборота), в том числе посредством Личного кабинета АО «Тюменьэнерго».  Реализован функционал Личного кабинета «Оплата услуг по технологическому присоединению» без комиссии и сборов.

В Личном кабинете клиента АО «Тюменьэнерго» доработаны сервисы:

-	Заказать звонок. Данный сервис доработан в части интеграции (передачи данных с сайта) в Call-центр.

- Запись на консультацию.  Проведена работа по интеграции сервиса «Запись на консультацию» через сайт и Личный кабинет клиента с терминалом электронной очереди расположенным в офисе ЦОК в Тюмени.

-	Сообщение информации о безучетном потреблении.

-	Передача показаний приборов учёта.

-	Направление уведомлений об исполнении технических условий и заявлений о расторжении договора.

-	Отключения электроэнергии. В сервисе Личного кабинета «Отключения электроэнергии» реализовано отражение информации о плановых и аварийных ограничениях режима потребления электроэнергии. Данные об отключениях электроэнергии отображаются в разрезе объектов электросетевого хозяйства, к которым подключен потребитель. Кроме того, здесь можно запросить информацию или сообщить об отключении электроэнергии.

В рамках «Дорожной карты» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. № 1144-р, реализованы мероприятия по повышению качества услуг и обслуживания:

-	Полностью переработан Стандарт организации по осуществлению процедуры технологического присоединения.

-	Установлены целевые показатели сокращения количества договоров об осуществлении технологического присоединения с истекшим сроком выполнения сторонами мероприятий на 2018 год.

4.9. Информация по обращениям потребителей представлена в таблице 4.9.