Личный кабинет Торговая площадка Участники системы; Персональный менеджер Ваш персональный менеджер Евгения Староверова +7 4959898519#7128 +7 9161897385 e.staroverova@b2b-center.ru.

B2B-MRSK > Торговая площадка > Открытые конкурсы (тендеры) > Конкурс (тендер) № 42378; ENG. # Конкурс (тендер) № 42378 (вскрытие конвертов 02.12.2014 в 11:00) Запрос успешно отправлен Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 6 Дозапрос документов - 0 Статистика посещений. Добавить информацию.

Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 03.12.2014 11:04. Выгружено 03.12.2014 12:03 Добрый день! В проектной документации предоставлен раздел 2236-CС.2 «Волоконно-оптическая связь». Согласно данного раздела необходимо осуществить закупку материалов и оборудования для прокладки ВОЛС марки ДС-23.5-6z-5/48 (33,4 км.) по ВЛ, а также приобретением аварийного запаса данного кабеля (9,2 км.) и комплектующими, но данный раздел не указан в ССР. Просим уточнить, входят ли эти объемы в данный тендер или будут отыгрываться отдельно?. Прочитать ответ:; Савченко Юлия Васильевна 03.12.2014 12:03. Да, эти объемы включены в лот данной закупки. Монтаж и закупку материалов и оборудования для прокладки ВОЛС марки ДС-23.5-6z-5/48 (33,4 км.) по ВЛ, а также приобретение аварийного запаса данного кабеля (9,2 км.) и комплектующих осуществляет Подрядчик..