Конкурс (тендер) № 48017 (вскрытие конвертов 25.02.2016 в 14:00)

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 2 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Миронова Татьяна Анатольевна (ЗАО "ИНИТЕЛ") 15.02.2016 09:56. Выгружено 16.02.2016 06:45 Добрый день, прошу пояснить: 1. что именно подлежит окраске: лестницы 15шт, вновь устанавливаемые элементы опоры, опоры целиком? 2. Стойки деревянная d=18 см 10шт поставляются просто как аварийный запас без монтажа?. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 16.02.2016 06:45. Здравствуйте! 1. Если речь идет о примечании в ССО.4 то эти мероприятия по окраске ОПОР носят рекомендательный характер (рекомендации проектной организации) и их выполнять не требуется. Лестницы должны быть с антикоррозионным покрытием, новые элементы опор горячего цинкования. 2. Стойки входят в состав материалов аварийного запаса (без монтажа)..