Запрос предложений (объявление о покупке) № 190064. Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по модернизации инфраструктуры корпоративной информационной системы ОАО «Тюменьэнерго» Тюменского ТПО

Приём предложений завершается 26.11.2012 в 08:00 по московскому времени  (через 4 суток, 21 час, 9 минут и 58 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания торгов! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу!.

Извещение Запросы разъяснений - 2 Поступившие цены и предложения - 1

Задать вопрос

Вопрос:; 19.11.2012 12:05. Добрый день! Для верного расчёта стоимости работ и материалов необходимо получить следующую информацию: 1. Схема узла связи, с указанием существующих шкафов и местом установки нового 2. Указание стоек между которыми будет организовываться межстоечное соединение 3. Указание места расположения распределительного щита (щитов) к которому будет подключаться новая стойка 4. Указание места расположения шины заземления 5. Какое кабельное соединение должно расшиваться на патч-панели 6. Какое оборудование используется сейчас и будет заменяться на новое (оценка возможности переноса конфигурации) 7. Какая методика приемо-сдаточных испытаний будет использоваться 8. Какая операционная система будет устанавливаться на сервера(в спецификации отсутствует) и кто ее будет устанавливать 9. Какие данные будут переноситься на сервера 10. В какое время суток будут проводиться работы. Прочитать ответ:; 21.11.2012 10:38. Добрый день. В связи с возникшей необходимостью в уточнении данных, Вы можете обратиться к специалисту по техническим вопросам-Русакову Олегу Валерьевичу (тел. 8(3452)59-64-78).

Вопрос:; 20.11.2012 08:08. Добрый день! Просим разъяснить,нужно ли сейчас заполнять Приложение 3 к письму о подаче оферты и подавать в составе заявки на участие или данная форма заполняется лишь после подписания протокола о выборе победителя Запроса предложений? Если данную форму нужно подать в составе заявки, просим прикрепить документ в общедоступном формате для заполнения формы (word или excel).. Прочитать ответ:; 21.11.2012 10:24. добрый день. приложение №3 к письму о подаче оферты необходимо заполнять и подавать в составе Предложения участника. Скачать файл Приложение №1 Сводная таблица стоимости работ.xls (42 Кб).