# Запрос предложений № 768647
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту устройств РЗА ПС для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

Вопрос: [Исправить ответ]; Ломброзо Ольга Николаевна (ООО "НПО "Сибэлектрощит") 25.01.2017 09:24. Выгружено 25.01.2017 12:10 [Выгрузить] Добрый день! Прошу уточнить характеристики для заказа оборудования: 1) Терминал регулятора напряжения 2) Устройство защиты от ОЗЗ. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 25.01.2017 12:07. Здравствуйте! Тип регулятора : Сириус-2-РН-5А-220В-Л3-И4-ТХ Устройство ЗОЗЗ: ТОР-110 ИЗН 011602.