| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 13.10.2016 05:57 |
| --- | --- |
| Выгружено 13.10.2016 15:22 [Выгрузить] Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС а) позиция 1__ Щит ВРУ-0,4 кВ 250А (комплектация согласно опросному листу №2) Согласно опросному листу, Там идет АВР + Распределительный шкаф его тоже считать? |  |
| Прочитать ответ: | 13.10.2016 13:38 |
| Информация в прикрепленном файле Скачать файл Щиты ВРУ-0,4Ноябрьские ЭС.zip (832 КБ) |  |