Вопрос: [Исправить ответ]; ) 05.10.2018 17:00. В очереди Просим исключить из перечня закупаемого товара : Разрядник РВЛ-110/75-10/680 УХЛ1-А, так как это оборудование не относится к открытому конкурсу без предварительного квалификационного отбора на право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров поставки основного электротехнического оборудования на 2017 – 2019 гг. для нужд ДЗО ПАО «Россети». Лот 9 «Поставка ОПН-35 кВ., ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго» (объявленного на ЭТП «b2b-mrsk» от 04.10.2016 г. № 717538) Поставка ОПН-35 кВ., ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго». Прочитать ответ:; 08.10.2018 13:28. Приведенные в настоящем техническом задании (Приложение к ТЗ) номенклатурные обозна-чения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по ка-честву и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником проце-дуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком товара, в составе своей заявки он дол-жен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента в соответствии с формой технического предложения. Отсутствие в со-ставе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участ-ником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения заявки Участника.