| Вопрос: [Исправить ответ] |  |  | ) 26.10.2017 08:22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Здравствуйте! По Поз. 81 - Выключатель конечный Pizatto VDE 0660 Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети просим предоставить фото выключателя без наклейки, т.к. обозначение выключателя находится под наклейкой ( SQ1 ) |  |  |  |
| Прочитать ответ: |  |  | 30.10.2017 08:11 |
| Фото в приложенном файле Скачать файл Фото_выключатель конечный Pizatto VDE 0660.pdf (250 КБ) |  |  |  |
| Вопрос: [Исправитьответ] | ) 26.10.2017 13:03 |  |  |
| Уважаемый Заказчик просим предоставить дополнительную информацию для определения стоимости по позиции №56 - Канат стальной D 9,1мм Г-ВК-Н-Т-180 - 1200м для Ноябрьских электрических сетей. Просим указать ГОСТ, так как с таким диаметром примерно проходит по 12-ти ГОСТам. |  |  |  |
| Прочитать ответ: | 30.10.2017 08:13 |  |  |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС 1.поз.56 - Канат стальной D 9,1мм Г-ВК-Н-Т-180 ГОСТ 2688-80 |  |  |  |
| Вопрос: [Исправить твет] | ) 30.10.2017 08:19 |  |  |
| Уважаемый Заказчик! Был ранее размещён вопрос по позиции Поз. 81 - Выключатель конечный Pizatto VDE 0660 - укажите обозначение выключателя. VDE 0660 - это обозначение европейского стандарта. Если возможно пришлите фото шильдика. В ответ Вами был подгружен эскиз с изображением концевика. Основная маркировка которого закрыта наклейкой внизу этикетки. Для определения стоимости просим предоставить маркировку. |  |  |  |
| Прочитать ответ: | 30.10.2017 08:29 |  |  |
| Фото в приложенном файле Скачать файл Фото_выключатель конечный Pizatto VDE 0660.pdf (250 КБ) |  |  |  |
| Вопрос: [Исправить ответ] |  | ) 27.10.2017 12:36 |  |
| Если в тех предложении не на всю продукцию будет проставлен производитель, а только страна происхождения, будет ли это являться причиной отклонения заявки? |  |  |  |
| Прочитать ответ: |  | а 30.10.2017 11:12 |  |
| Указание производителя товара в техническом предложении обязательно. |  |  |  |