# Конкурс (тендер) № 38662 (вскрытие конвертов 07.04.2014 в 07:30)

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; 13.03.2014 05:40. Выгружено 19.03.2014 14:46 В прилагаемой проектной документации отсутствуют данные о количестве конкретных видов опор, фундаментов, количестве поддерживающих гирлянд. Есть возможность предоставить том ТКР?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 12:37. Смотрите в связанных документах Скачать файл 1 Вопрос.rar (17.7 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]; 14.03.2014 06:42. Выгружено 19.03.2014 14:47 Здравствуйте! Судя по предоставленной проектной документации, еще должны быть тома со сводной закупочной ведомостью, заполненными картами заказа и заданием заводу изготовителю на нетиповые шкафы и шкафы опер. Тока. Просим дослать недостающую документацию.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 12:41. Смотрите в связанных документах Скачать файл 1 Вопрос.rar (17.7 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]; 14.03.2014 10:40. Выгружено 19.03.2014 14:47 Прошу разъяснить требование документации о предоставлении согласно п. 33.2.2 Информационной карты «Заверенных копий документов (договора, соглашения и т.п.), подтверждающих возможность своевременной поставки от производителей оборудования и материалов». Договор на поставку заключается перед поставкой оборудования и предполагает принятие сторонами обязательств об оплате оборудования, что не представляется целесообразным до объявления результатов закупочной процедуры. Будет ли считаться надлежащим выполнением требования п. 33.2.2 Информационной карты предоставление с составе заявки «Свидетельства производителя» от завода-изготовителя оборудования?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 12:50. Надлежащим будут считаться следующие документы: соглашения о намереньях и/или письма заводов поставщиков оборудования, оформленные на фирменных бланках заводов поставщиков с печатью.

Вопрос: [Исправить ответ]; 14.03.2014 16:30. Выгружено 19.03.2014 14:47 В п. 33.6.11 Информационной карты есть требование о предоставлении свидетельства о допуске СРО по виду работ 33.1. «Промышленное строительство». Учитывая, что согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N624, указанный вид работ включает в себя несколько видов работ, просьба разъяснить, по какому именно виду работ, включенных в 33.1, требуется предоставить свидетельство СРО?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 12:51. Предоставление свидетельства СРО по п. 33.1 является необязательным.

Вопрос: [Исправить ответ]; 17.03.2014 12:04. Выгружено 19.03.2014 14:47 Какие документы необходимо предоставить в составе конкурсной заявки на субподрядчика, выполняющего менее 5% работ, если на указанные работы требуется допуск СРО согласно п. 33.6.11 Информационной карты конкурса?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 12:58. Согласно требованиям п. 3.5.3.4 (б) Конкурсной документации Конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика установленным требованиям, согласно Информационной карты выполняющего более 5% объемов работ услуг, поставок. Однако при выполнении работ по договору субподрядчик как и подрядчик должен иметь свидетельство СРО на определенный вид работ..

Вопрос: [Исправить ответ]; 18.03.2014 10:27. Выгружено 19.03.2014 14:48 Здравствуйте! Для формирования технико-коммерческого предложения просим предоставить полный комплект ПСД!. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 13:17. Для формирования технико-коммерческого предложения в Конкурсной документации содержится необходимая информация. Для уточнения технико-комерческих характеристик предоставляем Вам следующие документы (в прикрепленном файле). Скачать файл 1 Вопрос.rar (17.7 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]; 18.03.2014 12:42. Выгружено 19.03.2014 14:49 Добрый день! Просим предоставить рабочую документацию с указанием типа и количества опор, фундаментов, типа волоконно-оптического кабеля, линейно-сцепной арматуры для провода волоконно-оптического кабеля. Просим предоставить спецификации оборудования и материалов по вторичным системам: СКУД, СС, РЗАиПА, АСУ ТП, ССПИ, АИИС КУЭ.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 13:35. Смотрите в прикрепленном файле Скачать файл 1 Вопрос.rar (17.7 Мб).

Вопрос: [Исправить ответ]; 19.03.2014 08:09. Выгружено 19.03.2014 14:49 Добрый день! Конкурсной документацией прописано требование о подтверждении специальной правоспособности Участника на выполнение работ в составе инженерно-геотехнических изысканий, а именно, определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования. При этом, не техническим заданием, не проектом договора, данные работы не предусматриваются. Кроме того, данные работы должны были выполняться при разработке проектной и рабочей документации в составе комплексных инженерных изысканий. Требуется уточнить необходимость выполнения этих работ и их объем.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 13:38. Комплексные инженерные изыскания, а так же инженерно-геологические изыскания в составе проектной документации выполнены. В связи со сложной гидро-геологической остановкой по трассе ВЛ 110 кВ, в рамкам выполнения строительно-монтажных работ дополнительно предусмотрено статическое зондирование под каждую опору ВЛ 110 кВ..

Вопрос: [Исправить ответ]; 19.03.2014 08:27. Выгружено 19.03.2014 14:51 Добрый день! Просим предоставить рабочую документацию на весь объект и полный комплект ПСД.. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 19.03.2014 13:40. Для формирования технико-коммерческого предложения в Конкурсной документации содержится необходимая информация. Для уточнения технико-комерческих характеристик предоставляем Вам следующие документы (в прикрепленном файле) Скачать файл 1 Вопрос.rar (17.7 Мб).