## перечень
приложение 1 к Техническому заданию
Начальная (максимальная) цена
запрос цен на право заключения договора на поставку материалов СДТУ, комплектующих к ним для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»
№ п/п | Наименование ТМЦ | Тип, марка, технические характеристики (требуемое значение) | Ед. изм. | Общее кол-во | Начальная (максимальная) цена, (руб. с НДС)
[5 empty] | Начальная (максимальная) цена единицы товара (НМЦЕ) (руб. с НДС) | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) (руб. с НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Тип VoIP; - Поддержка одной SIP-линии; - Два вызова на одну линию; - Графический ЖК-дисплей, монохромный, с подсветкой не менее 132x52 пикселя; - Поддержка русского языка; - Два Ethemet-порта 10/100 Мбит/с; - Поддержка QoS и VLAN; - Поддержка питания РоЕ; - Поддержка функции автонастройки через TFTP/FTP/HTTP/HTTPS; - Режимы работы с сетью : Static IP, DHCP, РРРоЕ; - Поддержка VLAN; - Поддержка прохождения NAT: STUN; - Поддержка QoS: DiffServ; - Поддержка VPN: L2TP; - Безопасные протоколы: SRTP; - Поддержка протоколов: SIP vl/v2; - Количество линий: 1; - Кодеки: G.711A/U, G.722, G.726, G.729A/B, iLBC, L16 PCM; - Условная и безусловная переадресация вызова; - Удержание и ожидание вызова; - Перевод вызова; - Быстрый и повторный наборы; - Отключение микрофона; - Режим "не беспокоить"; - Отображение CallerlD; - Телефонная книга на 100 номеров (не менее); | шт. | 16 | 6487,64 | 103802.24
История вызовов (не менее 100 записей в каждой категории); - Автоответ; - Голосовая почта; - Регулировка громкости (8 уровней); - Громкая связь HD; - Наличие Web-интерфейса; - Наличие экранного меню; - Габариты не более, мм: 170x182x132; - Вес нетто не более, кг: 1; Комплектация: - IP телефон с трубкой - 1 шт.; - Подставка - 1 шт.; - Адаптер питания - 1 шт.; - Провод для трубки - 1 шт.; - Кабель Ethernet - 1 шт.; - Руководство по установке - 1 шт.; - Краткое руководство пользователя - 1 шт.; - Гарантийный талон - 1 шт.
2 | Аккумулятор | Аккумулятор AASTRA MITEL Aastra Battery pack DT690, Артикул:ВКВ201011/1 | шт. | 5 | 1875.02 | 9375.1
3 | Аккумулятор | Аккумулятор Li-Ion, 650 mAh ( 2.40 Wh ), 3.7V, Артикул: CS-ERT390CL | шт. | 5 | 925.12 | 4625.6
4 | Аккумулятор | Аккумулятор Ni-MH, 600 mAh (2.16 Wh ), 3.6V, конструкция AAA x 3, Артикул: CS-ECT200CL | шт. | 4 | 712.72 | 2850.88
5 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Рабочая частота: 1880-1900 Мгц; - Дисплей: монохромный с подсветкой, не менее 28x35 мм; - Выход на наушники стандартный, 2,5 мм; - Класс IP не ниже IP30; - Совместимость с АТС: поддержка работы функций MD-110. Наличие функций: -SMS; - Bluetooth; - Громкая связь; - Вибрация; - Блокировка клавиатуры. - Телефонная книга не менее чем на 250 номеров. - Габариты не более (ДхШхВ), мм: 133x53x24; - Вес не более 115г. - Время работы в режиме разговора не менее 16ч; - Время работы в режиме ожидания не менее 180ч; - Время зарядки около 4ч; Комплектация: - Радиотелефон; - Зарядное устройство; - Аккумулятор; - Клипса на пояс; Руководство пользователя. | шт. | 3 | 12712.14 | 38136.42
6 | Системный цифровой телефон | Системный цифровой телефон со следующими характеристиками: - Совместимость с АТС: поддержка работы функций MD-110; - Наличие разъема подключения гарнитуры; - LCD дисплей: 320 х 80 с подсветкой, регулируемый угол наклона; - Количество программируемых кнопок 17; - Наличие спикерфона; - Возможность подключения 4-х дополнительных клавишных панелей; - Цвет: светло-серый; Комплектация: - Системный цифровой телефон, трубка; - Кабель для трубки. | шт. | 1 | 30362.58 | 30362.58
7 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Совместимость с IP АТС Panasonic KX-TDE200 RU; - АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов); - Цифровой автоответчик (до 30 мин); - Функция резервного питания; - Интеллектуальная функция (Быстрый доступ); - Спикерфон на трубке; - Голосовой АОН; - Полифонические мелодии звонка (32 тона); - Телефонный справочник (120 записей); - Повторный набор номера; - Возможность подключения дополнительных трубок; - До 15 часов в режиме разговора; - До 170 часов в режиме ожидания; Комплектация: - Телефонный аппарат - 1 шт; - Адаптер для сети переменного тока для базового блока - 1 шт; - Телефонный кабель - 1 шт; - Аккумуляторные батареи - 2 шт; Крышка беспроводной трубки - 1 шт. | шт. | 1 | 3737.06 | 3737.06
8 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - 16-значный ЖК-дисплей с часами; - Спикерфон; - Мелодия в режиме удержания соединения; - Однокнопочный набор, 20 номеров; - Ускоренный набор, 10 номеров; - Блокировка набора; - Выключение микрофона; - Разъем для гарнитуры; - Электронный регулятор громкости; - Индикатор вызова; - Порт для дополнительного телефонного оборудования; - Автодозвон; - Программируемая кнопка ’’флэш” (от 80 до 700 мс); - Переключение тонального/импульсного набора; - 3 уровня громкости звонка выключен/тихо/громко; Возможность установки на стене. | шт. | 1 | 2862.68 | 2862.68
9 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Вес, г: не более 475; - Размеры (ШхДхВ), мм: не более 150x200x96; - Клавиатура не менее 16 клавиш; - Линейный разъем типа: 6Р2С; Комплектация: - Телефон, трубка; - Кабель для трубки; - Руководство пользователя. | шт. | 3 | 1112.74 | 3338.22
10 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Количество телефонных линий 1; - Наличие AOH/Caller ID; - 16-значный ЖК-дисплей; - Русифицированная телефонная книга на 50 номеров; - Журнал входящих вызовов на 50 записей; - Выключение микрофона; - Индикатор вызова; - Журнал вызовов на 20 номеров; - Повторный набор последнего номера; - 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко); - Возможность установки на стене; - Размеры упаковки не более 24.6 х 21 х 8 см; Вес не более 0,834 кг. | шт. | 1 | 2089.78 | 2089.78
11 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Без номеронабирателя; - Возможность настенной установки; - Регулятор уровня громкости звонка. | шт. | 5 | 995.92 | 4979.6
12 | Антенна | Антенна Procom GP 160 5/8 product no: 100000108 | шт. | 1 | 22750.4 | 22750.4
13 | Антенна | Антенна автомобильная ANLI AW-6 в комплекте с магнитным креплением MC-1(UHF)LL с UHF разъемом, диаметр 80 мм., кабель 4.0 м. | шт. | 4 | 4358.92 | 17435.68
14 | Антенна | Антенна AKJI-34(0) SMA 5 метров | шт. | 2 | 6250.46 | 12500.92
15 | Блок питания | Блок питания К-207 15М 220/12В 15А | шт. | 1 | 16040.92 | 16040.92
16 | Контактор | Контактор КМИ-11211 12A230B/AC3 1НЗИЭК | шт. | 10 | 569.94 | 5699.4
17 | Контроллер щита | Контроллер щита Синком-IP/DIN | шт. | 8 | 16586.08 | 132688.64
18 | Приставка ПКИ-22 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК | шт. | 10 | 259.6 | 2596
19 | Роутер 3G | Роутер 3G со следующими характеристиками: - Поддержка протоколов маршрутизации: GRE, VRRP; - Поддержка протоколов модема: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSUPA 900/1900/2100 MHz, UMTS 900/1900/2100 MHz; - Поддержка DHCP; - Поддержка NAT; - Поддержка Dynamic DNS; - Наличие встроенного файрвола; - Поддержка VPN; - Поддержка SPI; - Поддержка фильтрации МАС-адресов; - Поддержка фильтрации 1Р-адресов; - Поддержка: SSH, Telnet; - Возможность обновления прошивки; - Интерфейсы: RJ-45, RS-232, USB 2.0; - Слоты расширения: SIM card - 2 шт., microSD - 1 шт.; - Размеры не более (ШхВхГ, мм.): 110x39x165; - Вес не более: 250 г. | шт. | 2 | 23393.5 | 46787
20 | Транслятор | Транслятор со следующими характеристиками: - Сигнализация в канале ТЧ: двухчастотная (1200 и 1600 Гц, способ 2VF); - Прием и передача импульсного набора телефонных номеров; - Возможность совместного использования канала ТЧ со средствами телемеханики с диапазоном передачи от 2400 до 3400 Гц; - Ограничение длительности разговора с принудительным разъединением; - Совместимость с аппаратурой АДАСЭ; - Наличие портов: 1хЕ&М + lxFXS. | шт. | 1 | 38151.76 | 38151.76
21 | Мультиметр цифровой | Мультиметр цифровой со следующими характеристиками: - Тип мультиметра: цифровой, портативный; - Базовая погрешность: 0,5%; - Входное сопротивление R: 10 МОм; Измеряемые величины: - Напряжение постоянное: 0 мВ.,.1000 В; - Напряжение переменное: 0 В...700 В; - Ток постоянный: 1 мкА...Ю А; - Ток переменный: 10 мкА...10 А; - Частота: 1 Гц...20 кГц; - Сопротивление: 0 Ом...200 Мом; - Ёмкость: 1 пФ...20 мкФ; - Дополнительные функции: изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи; Комплектация цифрового мультиметра: - Прибор; - Комплект щупов; - Инструкция на русском языке. | шт. | 1 | 818.92 | 818.92
22 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Без номеронабирателя; - Возможность настенной установки; - Регулятор уровня громкости звонка. | шт. | 12 | 995.92 | 11951.04
23 | Инвертор | Инвертор со следующими характеристиками: - Выходное напряжение 220 В, 50 Гц., чистый синус; - Входное напряжение 40 - 60 В; - Номинальная мощность 1500 Вт; - Максимальная мощность 3000 Вт (в течение 2 сек.); - Диапазон рабочих температур -40 +40 С; - КПД не менее 92%; - Защита от короткого замыкания; - Защита от перегрузки; - Защита от повышения напряжения питания от АКБ; - Защита от перегрева; - Защита аккумулятора от полной разрядки; - Гальваническая развязка между цепями 48 В и 220 В. - Размеры не более: 165x245x100 мм.; - Длина проводов не менее: 50 см.; - Вес не более 2,5 кг. | шт. | 2 | 16750.1 | 33500.2
24 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Рабочая частота: 240-390 МГц; - Радиус действия на открытой местности не менее: 25000 м.; - Размеры трубки (ВхШхТ) не более: 150x53x32 мм.; - Вес трубки не более: 210 г.; - Возможность подключения дополнительных антенн и усилителей; - Наличие спикерфона; - Встроенная телефонная книга на 10 номеров (не менее); - Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) не менее: 2/96 ч.; Комплектация: - База; - Трубка с аккумулятором. | шт. | 1 | 12374,66 | 12374.66
25 | Станция базовая | Станция базовая, KX-TDA0141 DECT (2 канала) | шт. | 1 | 23010,00 | 23010
26 | Антенна | Антенна автомобильная Antenex QWFT120 | шт. | 10 | 1578,84 | 15788.4
27 | Антенна | Антенна автомобильная Laird Technologies (Antenex) В1443 | шт. | 6 | 3295,74 | 19774.44
28 | Кабель питания | Кабель питания для а/м радиостанций HKN4137 | шт. | 10 | 1484,44 | 14844.4
29 | Контроллер | Контроллер коммуникационный Синком-Д/Зи | шт. | 5 | 14556,48 | 72782.4
30 | Контроллер щита | Контроллер щита Синком-IP/DIN | шт. | 1 | 16586,08 | 16586.08
31 | Основание магнитное | Основание магнитное Antenex GR8 | шт. | 6 | 4383.7 | 26302.2
32 | Преобразователь напряжения | Преобразователь напряжения со следующими характеристиками: - Входное напряжение: 24 В / 10 А; - Предохранитель: 10 А; - Выходное напряжение: 13,5 ± 0,5 В; - Максимальная нагрузка: 20 А; - Постоянная нагрузка: 16 А; - Габариты не более: 90x170x25 мм.; - Вес не менее: 500 гр. | шт. | 6 | 5162,50 | 30975
33 | Пробник наладочный для щита | Пробник наладочный для щита S2000 | шт. | 1 | 10278.98 | 10278.98
34 | Разъем | Разъем BNC B-111F | шт. | 20 | 59 | 1180
35 | Ящик Для аккумуляторной батареи | Ящик Для аккумуляторной батареи 275x185x195, мм (из химически стойкой пластмассы) | шт. | 13 | 696.2 | 9050.6
36 | Осциллограф цифровой | Осциллограф цифровой со следующими характеристиками: - 20 автоматических измерений: Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Risetime, Falltime, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A?B?Delay A?B; - Курсорные измерения; - Режим мультиметра; - Итерполяция sin(x)/x; - Хранение осциллограмм не менее: 4 осциллограммы; - Дисплей 3,8 дюйма цветной ЖКИ, разрешение не менее 320x240 точек; - USB интерфейс для связи с ПК, программное обеспечение; - Полоса пропускания 20 МГц; - Максимальная частота дискретизации 100 Мвыб/сек; - Время нарастания 17,5 не; - Вертикальная чувствительность 5 мВ/дел ... 5 В/дел; - Вертикальное разрешение 8 бит; - Погрешность ± 5%; - Входной импеданс 1 МОм ± 2%, 50 пФ ± 5 пФ; - Максимальное входное напряжение 400 Впик; - Входы: AC, DC, GND; - Коэффициент развертки 5 нс/дел ... 100 с/дел; - Погрешность 0,01 %; - Память 6 К на канал; - Режимы синхронизации: фронт, ТВ; - Пиковый детектор; - Функция усреднения; | шт. | 1 | 27951.84 | 27951.84
Время работы от аккумулятора до 4 часов; - Габаритные размеры не более: 180x115x40 мм.; - Масса не более: 0,645 кг.; Комплектация: - Прибор; - Сетевой адаптер; - Осциллографический щуп; - Измерительные щупы к мультиметру - 2 шт.; - Модуль расширения для измерения малых емкостей; - USB кабель для подключения к ПК; - Токовый шунт; - Устройство для калибровки осциллографических пробников; - Руководство по эксплуатации; - Программное обеспечение; - Мягкий футляр для транспортировки.
37 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Совместимость с IP АТС Panasonic KX-TDE200 RU; - АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов); - Цифровой автоответчик (до 30 мин); - Функция резервного питания; - Интеллектуальная функция (Быстрый доступ); - Спикерфон на трубке; - Голосовой АОН; - Полифонические мелодии звонка (32 тона); - Телефонный справочник (120 записей); - Повторный набор номера; - Возможность подключения дополнительных трубок; - До 15 часов в режиме разговора; - До 170 часов в режиме ожидания; Комплектация: - Телефонный аппарат - 1 шт; - Адаптер для сети переменного тока для базового блока - 1 шт; - Телефонный кабель - 1 шт; - Аккумуляторные батареи - 2 шт; - Крышка беспроводной трубки - 1 шт. | шт. | 2 | 3737,06 | 7474.12
38 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Рабочая частота 1880-1900 МГц; - Радиус действия в помещении не менее 50 м; - Радиус действия на открытой местности не менее 300 м; - Телефонная книга на 50 номеров; - Тип дисплея - монохромный; - Возможность настенного крепления; - Наличие АОН/Caller ID; - Журнал вызовов АОН/Caller ID на 50 номеров; - Громкая связь (спикерфон); - Время работы трубки в режиме разговора не менее 18 ч; - Время работы трубки в режиме ожидания не менее 170 ч. | шт. | 2 | 3450,32 | 6900.64
39 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Количество телефонных линий 1; - Наличие АОН/Caller ID; - 16-значный ЖК-дисплей; - Русифицированная телефонная книга на 50 номеров; - Журнал входящих вызовов на 50 записей; - Выключение микрофона; - Индикатор вызова; - Журнал вызовов на 20 номеров; - Повторный набор последнего номера; - 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко); - Возможность установки на стене; - Размеры упаковки не более 24.6 х 21 х 8 см; - Вес не более 0,834 кг. | шт. | 10 | 2089,78 | 20897.8
40 | Батарейка | Батарейка Duracell Turbo Max АА | шт. | 80 | 121,54 | 9723.2
41 | Антенна | Антенна Автомобильная ANLI AW-6 | шт. | 4 | 4358,92 | 17435.68
42 | Метеостанция | Метеостанция со следующими характеристиками: - Пиктограммы прогноза погоды: Осадки, Переменная облачность. Облачность, Ясно; - Измерение температуры в помещении и на улице; - Измерение влажности в помещении и на улице; - Возможность подключения до 3 внешних датчиков радиусом действия 30 м; - Предупреждающие сообщения - Жарко / Туман / Заморозки / Шторм / Ветер; - Предупреждение о заморозках - мигающий зеленый светодиод; - Радиоконтролируемые часы, календарь; - Регистрация мин / макс значений температуры за последние 24 часа; - Индикатор необходимости замены батареек в датчике; - Индикатор необходимости замены батареек в погодной станции; - Подсветка дисплея; - Количество каналов (датчиков) возможных к подключению: 3; - Формат часов: 12/24; - Диапазон измерений температуры внутри помещения: от -5 °С до +50 °С; - Температурное разрешение: 0,1 °С; - Диапазон измерения влажности: от 25 % до 95 %; - Разрешающая способность: 1 %; - Питание: 3 батарейки 1,5В типа АА; - Вес не более: 241 г.; - Габаритные размеры не более: 94 х 51 х 182,5 мм; Характеристики беспроводного датчика: - Рабочий диапазон температуры снаружи помещения: от -40 °С до +60 °С (от -40 °F до 140 °F) | шт. | 3 | 4992,58 | 14977.74
Температурное разрешение: 0,1 °С (0,2 °F); - Частота передачи радиосигнала: 433 МГц; - Дальность передачи радиосигнала: 30 м; - Цикл определения температуры: около 40 секунд; - Питание: 1 батарейка 1,5В типа АА; - Вес не более: 62 г.; - Габаритные размеры не более: 96 х 50 х 22 мм.
43 | Радиостанция автомобильная | Радиостанция автомобильная со следующими характеристиками: - Частотный диапазон (МГц): 136-174; - Количество каналов: 8; - Тип излучения: 16K0F3E/11K0F3E; - Ширина канала (кГц): 12.5/25; - Напряжение питания (В): 13.6 (постоянный ток); - Импеданс антенны (Ом): 50; - Рабочий диапазон температур (°С): от -30 до +60; - Габариты: ШхВхГ мм, (без выступов) не более: 150x40x117.5; - Масса (кг) не более: 0.8; - Выходная мощность передатчика Вт (при 13.6 В DC): 25, 10, 2.5.; - Максимальная девиация частоты (кГц): ±5.0/±2.5 (широкая/узкая); - Нестабильность частоты: ±2.5 х 10-6; - Подавление паразитных излучений (дБ): 70 (минимум), 70 (как правило); - Подавление фона и шумов при ЧМ (дБ): 46/40 (широкая/узкая); - Уровень нелинейных искажений 3% (при частоте 1 кГц, девиации 40%); - Чувствительность приемника (мкВ): 0.25 (при 12 дБ SINAD); - Избирательность по соседнему каналу (дБ): 75/65 (широкая/узкая); - Избирательность по побочному каналу (дБ): 70 (минимум); - Подавление интермодуляционных искажений (дБ): 75; - Звуковая выходная мощность (Вт): 4 (при нагрузке 4 Ом и уровне искажений 5%); | шт. | 3 | 21863,04 | 65589.12
Потребляемый ток (А) Тх, при 25 Вт.: 5; - Потребляемый ток (A) Rx, макс. аудиовыход: 0,7; - Потребляемый ток (А) дежурный режим: 0,25; Комплектация: - Радиостанция; - Выносной микрофон без DTMF НМ-152; - Кабель питания; - Скоба крепления в автомобиле с крепежом; - Инструкция пользователя.
44 | Радиостанция носимая | Радиостанция носимая со следующими характеристиками: Технические характеристики - Диапазоны частот: 446.00625 - 446.09375 МГц; - Количество каналов: 16; - Количество каналов памяти: 8; - Мощность передатчика: 0.5 Вт; - Радиус действия на открытой местности не менее: 6 км; - Стандарты кодирования: CTCSS, DCS; - Количество кодов: 133; - Автоматический шумоподавитель; - Дополнительные параметры - Светоиндикация; - Количество элементов питания: 1 шт.; - Тип аккумулятора: Li-Ion, 1200 mAh; - Габариты не более: 50x81x26 мм.; - Вес не более: 160 г. Комплектация: - Аккумулятор; - Антенна; - Документация; - Зарядное устройство; - Клипса; - Подставка для ЗУ; - Ремешок. | шт. | 4 | 3000,74 | 12002.96
45 | Роутер 3G | Роутер 3G со следующими характеристиками: - Поддержка протоколов маршрутизации: GRE, VRRP; - Поддержка протоколов модема: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSUPA 900/1900/2100 MHz, UMTS 900/1900/2100 MHz; - Поддержка DHCP; - Поддержка NAT; - Поддержка Dynamic DNS; - Наличие встроенного файрвола; - Поддержка VPN; - Поддержка SPI; - Поддержка фильтрации МАС-адресов; - Поддержка фильтрации 1Р-адресов; - Поддержка: SSH, Telnet; - Возможность обновления прошивки; - Интерфейсы: RJ-45, RS-232, USB 2.0; - Слоты расширения: SIM card - 2 шт., microSD - 1 шт.; - Размеры не более (ШхВхГ, мм.): 110x39x165; - Вес не более: 250 г. | шт. | 2 | 23393,50 | 46787
Итого | [5 empty] | 1029768.3