## перечень
Приложение 4 к Закупочной документации
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА!!!
Утверждено закупочной комиссией
филиала АО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»
Предложение на поставку
поставка материалов СДТУ, комплектующих к ним для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети»
Изучив условия и требования извещения о проведении открытого запроса цен, опубликованного на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru №___________ от __________20____г. [указывается номер и дата Извещения о проведении запроса цен] , и документацию по запросу цен, и принимая установленные в них требования, мы, [полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ место нахождения (для юридического лица)/], выражаем согласие поставить следующий товар:
№ п/п | Наименование ТМЦ | Тип, марка, технические характеристики (требуемое значение) | Предложение Участника | Наименование страны происхождения товара (заполняется участником закупки) | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена за ед., руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма, руб., с НДС (18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Управление ТРС
1 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Тип VoIP; - Поддержка одной SIP-линии; - Два вызова на одну линию; - Графический ЖК-дисплей, монохромный, с подсветкой не менее 132x52 пикселя; - Поддержка русского языка; - Два Ethemet-порта 10/100 Мбит/с; - Поддержка QoS и VLAN; - Поддержка питания РоЕ; - Поддержка функции автонастройки через TFTP/FTP/HTTP/HTTPS; - Режимы работы с сетью : Static IP, DHCP, РРРоЕ; - Поддержка VLAN; - Поддержка прохождения NAT: STUN; - Поддержка QoS: DiffServ; - Поддержка VPN: L2TP; - Безопасные протоколы: SRTP; - Поддержка протоколов: SIP vl/v2; - Количество линий: 1; - Кодеки: G.711A/U, G.722, G.726, G.729A/B, iLBC, L16 PCM; - Условная и безусловная переадресация вызова; - Удержание и ожидание вызова; - Перевод вызова; - Быстрый и повторный наборы; - Отключение микрофона; - Режим "не беспокоить"; - Отображение CallerlD; - Телефонная книга на 100 номеров (не менее); |  |  | шт. | 16
История вызовов (не менее 100 записей в каждой категории); - Автоответ; - Голосовая почта; - Регулировка громкости (8 уровней); - Громкая связь HD; - Наличие Web-интерфейса; - Наличие экранного меню; - Габариты не более, мм: 170x182x132; - Вес нетто не более, кг: 1; Комплектация: - IP телефон с трубкой - 1 шт.; - Подставка - 1 шт.; - Адаптер питания - 1 шт.; - Провод для трубки - 1 шт.; - Кабель Ethernet - 1 шт.; - Руководство по установке - 1 шт.; - Краткое руководство пользователя - 1 шт.; - Гарантийный талон - 1 шт.
Итого Управление ТРС
Тюменское ТПО
2 | Аккумулятор | Аккумулятор AASTRA MITEL Aastra Battery pack DT690, Артикул:ВКВ201011/1 |  |  | шт. | 5
3 | Аккумулятор | Аккумулятор Li-Ion, 650 mAh ( 2.40 Wh ), 3.7V, Артикул: CS-ERT390CL |  |  | шт. | 5
4 | Аккумулятор | Аккумулятор Ni-MH, 600 mAh (2.16 Wh ), 3.6V, конструкция AAA x 3, Артикул: CS-ECT200CL |  |  | шт. | 4
5 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Рабочая частота: 1880-1900 Мгц; - Дисплей: монохромный с подсветкой, не менее 28x35 мм; - Выход на наушники стандартный, 2,5 мм; - Класс IP не ниже IP30; - Совместимость с АТС: поддержка работы функций MD-110. Наличие функций: -SMS; - Bluetooth; - Громкая связь; - Вибрация; - Блокировка клавиатуры. - Телефонная книга не менее чем на 250 номеров. - Габариты не более (ДхШхВ), мм: 133x53x24; - Вес не более 115г. - Время работы в режиме разговора не менее 16ч; - Время работы в режиме ожидания не менее 180ч; - Время зарядки около 4ч; Комплектация: - Радиотелефон; - Зарядное устройство; - Аккумулятор; - Клипса на пояс; Руководство пользователя. |  |  | шт. | 3
6 | Системный цифровой телефон | Системный цифровой телефон со следующими характеристиками: - Совместимость с АТС: поддержка работы функций MD-110; - Наличие разъема подключения гарнитуры; - LCD дисплей: 320 х 80 с подсветкой, регулируемый угол наклона; - Количество программируемых кнопок 17; - Наличие спикерфона; - Возможность подключения 4-х дополнительных клавишных панелей; - Цвет: светло-серый; Комплектация: - Системный цифровой телефон, трубка; - Кабель для трубки. |  |  | шт. | 1
7 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Совместимость с IP АТС Panasonic KX-TDE200 RU; - АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов); - Цифровой автоответчик (до 30 мин); - Функция резервного питания; - Интеллектуальная функция (Быстрый доступ); - Спикерфон на трубке; - Голосовой АОН; - Полифонические мелодии звонка (32 тона); - Телефонный справочник (120 записей); - Повторный набор номера; - Возможность подключения дополнительных трубок; - До 15 часов в режиме разговора; - До 170 часов в режиме ожидания; Комплектация: - Телефонный аппарат - 1 шт; - Адаптер для сети переменного тока для базового блока - 1 шт; - Телефонный кабель - 1 шт; - Аккумуляторные батареи - 2 шт; Крышка беспроводной трубки - 1 шт. |  |  | шт. | 1
8 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - 16-значный ЖК-дисплей с часами; - Спикерфон; - Мелодия в режиме удержания соединения; - Однокнопочный набор, 20 номеров; - Ускоренный набор, 10 номеров; - Блокировка набора; - Выключение микрофона; - Разъем для гарнитуры; - Электронный регулятор громкости; - Индикатор вызова; - Порт для дополнительного телефонного оборудования; - Автодозвон; - Программируемая кнопка ’’флэш” (от 80 до 700 мс); - Переключение тонального/импульсного набора; - 3 уровня громкости звонка выключен/тихо/громко; Возможность установки на стене. |  |  | шт. | 1
9 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Вес, г: не более 475; - Размеры (ШхДхВ), мм: не более 150x200x96; - Клавиатура не менее 16 клавиш; - Линейный разъем типа: 6Р2С; Комплектация: - Телефон, трубка; - Кабель для трубки; - Руководство пользователя. |  |  | шт. | 3
10 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Количество телефонных линий 1; - Наличие AOH/Caller ID; - 16-значный ЖК-дисплей; - Русифицированная телефонная книга на 50 номеров; - Журнал входящих вызовов на 50 записей; - Выключение микрофона; - Индикатор вызова; - Журнал вызовов на 20 номеров; - Повторный набор последнего номера; - 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко); - Возможность установки на стене; - Размеры упаковки не более 24.6 х 21 х 8 см; Вес не более 0,834 кг. |  |  | шт. | 1
11 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Без номеронабирателя; - Возможность настенной установки; - Регулятор уровня громкости звонка. |  |  | шт. | 5
12 | Антенна | Антенна Procom GP 160 5/8 product no: 100000108 |  |  | шт. | 1
13 | Антенна | Антенна автомобильная ANLI AW-6 в комплекте с магнитным креплением MC-1(UHF)LL с UHF разъемом, диаметр 80 мм., кабель 4.0 м. |  |  | шт. | 4
14 | Антенна | Антенна AKJI-34(0) SMA 5 метров |  |  | шт. | 2
15 | Блок питания | Блок питания К-207 15М 220/12В 15А |  |  | шт. | 1
16 | Контактор | Контактор КМИ-11211 12A230B/AC3 1НЗИЭК |  |  | шт. | 10
17 | Контроллер щита | Контроллер щита Синком-IP/DIN |  |  | шт. | 8
18 | Приставка ПКИ-22 | Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р ИЭК |  |  | шт. | 10
19 | Роутер 3G | Роутер 3G со следующими характеристиками: - Поддержка протоколов маршрутизации: GRE, VRRP; - Поддержка протоколов модема: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSUPA 900/1900/2100 MHz, UMTS 900/1900/2100 MHz; - Поддержка DHCP; - Поддержка NAT; - Поддержка Dynamic DNS; - Наличие встроенного файрвола; - Поддержка VPN; - Поддержка SPI; - Поддержка фильтрации МАС-адресов; - Поддержка фильтрации 1Р-адресов; - Поддержка: SSH, Telnet; - Возможность обновления прошивки; - Интерфейсы: RJ-45, RS-232, USB 2.0; - Слоты расширения: SIM card - 2 шт., microSD - 1 шт.; - Размеры не более (ШхВхГ, мм.): 110x39x165; - Вес не более: 250 г. |  |  | шт. | 2
20 | Транслятор | Транслятор со следующими характеристиками: - Сигнализация в канале ТЧ: двухчастотная (1200 и 1600 Гц, способ 2VF); - Прием и передача импульсного набора телефонных номеров; - Возможность совместного использования канала ТЧ со средствами телемеханики с диапазоном передачи от 2400 до 3400 Гц; - Ограничение длительности разговора с принудительным разъединением; - Совместимость с аппаратурой АДАСЭ; - Наличие портов: 1хЕ&М + lxFXS. |  |  | шт. | 1
21 | Мультиметр цифровой | Мультиметр цифровой со следующими характеристиками: - Тип мультиметра: цифровой, портативный; - Базовая погрешность: 0,5%; - Входное сопротивление R: 10 МОм; Измеряемые величины: - Напряжение постоянное: 0 мВ.,.1000 В; - Напряжение переменное: 0 В...700 В; - Ток постоянный: 1 мкА...Ю А; - Ток переменный: 10 мкА...10 А; - Частота: 1 Гц...20 кГц; - Сопротивление: 0 Ом...200 Мом; - Ёмкость: 1 пФ...20 мкФ; - Дополнительные функции: изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи; Комплектация цифрового мультиметра: - Прибор; - Комплект щупов; - Инструкция на русском языке. |  |  | шт. | 1
Итого Тюменское ТПО
Южное ТПО
22 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Без номеронабирателя; - Возможность настенной установки; - Регулятор уровня громкости звонка. |  |  | шт. | 12
23 | Инвертор | Инвертор со следующими характеристиками: - Выходное напряжение 220 В, 50 Гц., чистый синус; - Входное напряжение 40 - 60 В; - Номинальная мощность 1500 Вт; - Максимальная мощность 3000 Вт (в течение 2 сек.); - Диапазон рабочих температур -40 +40 С; - КПД не менее 92%; - Защита от короткого замыкания; - Защита от перегрузки; - Защита от повышения напряжения питания от АКБ; - Защита от перегрева; - Защита аккумулятора от полной разрядки; - Гальваническая развязка между цепями 48 В и 220 В. - Размеры не более: 165x245x100 мм.; - Длина проводов не менее: 50 см.; - Вес не более 2,5 кг. |  |  | шт. | 2
Итого Южное ТПО
Ишимское ТПО
24 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Рабочая частота: 240-390 МГц; - Радиус действия на открытой местности не менее: 25000 м.; - Размеры трубки (ВхШхТ) не более: 150x53x32 мм.; - Вес трубки не более: 210 г.; - Возможность подключения дополнительных антенн и усилителей; - Наличие спикерфона; - Встроенная телефонная книга на 10 номеров (не менее); - Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) не менее: 2/96 ч.; Комплектация: - База; - Трубка с аккумулятором. |  |  | шт. | 1
25 | Станция базовая | Станция базовая, KX-TDA0141 DECT (2 канала) |  |  | шт. | 1
26 | Антенна | Антенна автомобильная Antenex QWFT120 |  |  | шт. | 10
27 | Антенна | Антенна автомобильная Laird Technologies (Antenex) В1443 |  |  | шт. | 6
28 | Кабель питания | Кабель питания для а/м радиостанций HKN4137 |  |  | шт. | 10
29 | Контроллер | Контроллер коммуникационный Синком-Д/Зи |  |  | шт. | 5
30 | Контроллер щита | Контроллер щита Синком-IP/DIN |  |  | шт. | 1
31 | Основание магнитное | Основание магнитное Antenex GR8 |  |  | шт. | 6
32 | Преобразователь напряжения | Преобразователь напряжения со следующими характеристиками: - Входное напряжение: 24 В / 10 А; - Предохранитель: 10 А; - Выходное напряжение: 13,5 ± 0,5 В; - Максимальная нагрузка: 20 А; - Постоянная нагрузка: 16 А; - Габариты не более: 90x170x25 мм.; - Вес не менее: 500 гр. |  |  | шт. | 6
33 | Пробник наладочный для щита | Пробник наладочный для щита S2000 |  |  | шт. | 1
34 | Разъем | Разъем BNC B-111F |  |  | шт. | 20
35 | Ящик Для аккумуляторной батареи | Ящик Для аккумуляторной батареи 275x185x195, мм (из химически стойкой пластмассы) |  |  | шт. | 13
36 | Осциллограф цифровой | Осциллограф цифровой со следующими характеристиками: - 20 автоматических измерений: Vpp, Vavg, RMS, Frequency, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Width, Overshoot, Preshoot, Risetime, Falltime, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay A?B?Delay A?B; - Курсорные измерения; - Режим мультиметра; - Итерполяция sin(x)/x; - Хранение осциллограмм не менее: 4 осциллограммы; - Дисплей 3,8 дюйма цветной ЖКИ, разрешение не менее 320x240 точек; - USB интерфейс для связи с ПК, программное обеспечение; - Полоса пропускания 20 МГц; - Максимальная частота дискретизации 100 Мвыб/сек; - Время нарастания 17,5 не; - Вертикальная чувствительность 5 мВ/дел ... 5 В/дел; - Вертикальное разрешение 8 бит; - Погрешность ± 5%; - Входной импеданс 1 МОм ± 2%, 50 пФ ± 5 пФ; - Максимальное входное напряжение 400 Впик; - Входы: AC, DC, GND; - Коэффициент развертки 5 нс/дел ... 100 с/дел; - Погрешность 0,01 %; - Память 6 К на канал; - Режимы синхронизации: фронт, ТВ; - Пиковый детектор; - Функция усреднения; |  |  | шт. | 1
Время работы от аккумулятора до 4 часов; - Габаритные размеры не более: 180x115x40 мм.; - Масса не более: 0,645 кг.; Комплектация: - Прибор; - Сетевой адаптер; - Осциллографический щуп; - Измерительные щупы к мультиметру - 2 шт.; - Модуль расширения для измерения малых емкостей; - USB кабель для подключения к ПК; - Токовый шунт; - Устройство для калибровки осциллографических пробников; - Руководство по эксплуатации; - Программное обеспечение; - Мягкий футляр для транспортировки.
Итого Ишимское ТПО
Тобольское ТПО
37 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Совместимость с IP АТС Panasonic KX-TDE200 RU; - АОН, Caller ID (журнал на 50 вызовов); - Цифровой автоответчик (до 30 мин); - Функция резервного питания; - Интеллектуальная функция (Быстрый доступ); - Спикерфон на трубке; - Голосовой АОН; - Полифонические мелодии звонка (32 тона); - Телефонный справочник (120 записей); - Повторный набор номера; - Возможность подключения дополнительных трубок; - До 15 часов в режиме разговора; - До 170 часов в режиме ожидания; Комплектация: - Телефонный аппарат - 1 шт; - Адаптер для сети переменного тока для базового блока - 1 шт; - Телефонный кабель - 1 шт; - Аккумуляторные батареи - 2 шт; - Крышка беспроводной трубки - 1 шт. |  |  | шт. | 2
38 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Стандарт передачи данных: DECT; - Рабочая частота 1880-1900 МГц; - Радиус действия в помещении не менее 50 м; - Радиус действия на открытой местности не менее 300 м; - Телефонная книга на 50 номеров; - Тип дисплея - монохромный; - Возможность настенного крепления; - Наличие АОН/Caller ID; - Журнал вызовов АОН/Caller ID на 50 номеров; - Громкая связь (спикерфон); - Время работы трубки в режиме разговора не менее 18 ч; - Время работы трубки в режиме ожидания не менее 170 ч. |  |  | шт. | 2
39 | Телефонный аппарат | Телефонный аппарат со следующими характеристиками: - Проводной; - Количество телефонных линий 1; - Наличие АОН/Caller ID; - 16-значный ЖК-дисплей; - Русифицированная телефонная книга на 50 номеров; - Журнал входящих вызовов на 50 записей; - Выключение микрофона; - Индикатор вызова; - Журнал вызовов на 20 номеров; - Повторный набор последнего номера; - 4 уровня громкости звонка (выкл./тихо/средне/громко); - Возможность установки на стене; - Размеры упаковки не более 24.6 х 21 х 8 см; - Вес не более 0,834 кг. |  |  | шт. | 10
40 | Батарейка | Батарейка Duracell Turbo Max АА |  |  | шт. | 80
41 | Антенна | Антенна Автомобильная ANLI AW-6 |  |  | шт. | 4
42 | Метеостанция | Метеостанция со следующими характеристиками: - Пиктограммы прогноза погоды: Осадки, Переменная облачность. Облачность, Ясно; - Измерение температуры в помещении и на улице; - Измерение влажности в помещении и на улице; - Возможность подключения до 3 внешних датчиков радиусом действия 30 м; - Предупреждающие сообщения - Жарко / Туман / Заморозки / Шторм / Ветер; - Предупреждение о заморозках - мигающий зеленый светодиод; - Радиоконтролируемые часы, календарь; - Регистрация мин / макс значений температуры за последние 24 часа; - Индикатор необходимости замены батареек в датчике; - Индикатор необходимости замены батареек в погодной станции; - Подсветка дисплея; - Количество каналов (датчиков) возможных к подключению: 3; - Формат часов: 12/24; - Диапазон измерений температуры внутри помещения: от -5 °С до +50 °С; - Температурное разрешение: 0,1 °С; - Диапазон измерения влажности: от 25 % до 95 %; - Разрешающая способность: 1 %; - Питание: 3 батарейки 1,5В типа АА; - Вес не более: 241 г.; - Габаритные размеры не более: 94 х 51 х 182,5 мм; Характеристики беспроводного датчика: - Рабочий диапазон температуры снаружи помещения: от -40 °С до +60 °С (от -40 °F до 140 °F) |  |  | шт. | 3
Температурное разрешение: 0,1 °С (0,2 °F); - Частота передачи радиосигнала: 433 МГц; - Дальность передачи радиосигнала: 30 м; - Цикл определения температуры: около 40 секунд; - Питание: 1 батарейка 1,5В типа АА; - Вес не более: 62 г.; - Габаритные размеры не более: 96 х 50 х 22 мм.
43 | Радиостанция автомобильная | Радиостанция автомобильная со следующими характеристиками: - Частотный диапазон (МГц): 136-174; - Количество каналов: 8; - Тип излучения: 16K0F3E/11K0F3E; - Ширина канала (кГц): 12.5/25; - Напряжение питания (В): 13.6 (постоянный ток); - Импеданс антенны (Ом): 50; - Рабочий диапазон температур (°С): от -30 до +60; - Габариты: ШхВхГ мм, (без выступов) не более: 150x40x117.5; - Масса (кг) не более: 0.8; - Выходная мощность передатчика Вт (при 13.6 В DC): 25, 10, 2.5.; - Максимальная девиация частоты (кГц): ±5.0/±2.5 (широкая/узкая); - Нестабильность частоты: ±2.5 х 10-6; - Подавление паразитных излучений (дБ): 70 (минимум), 70 (как правило); - Подавление фона и шумов при ЧМ (дБ): 46/40 (широкая/узкая); - Уровень нелинейных искажений 3% (при частоте 1 кГц, девиации 40%); - Чувствительность приемника (мкВ): 0.25 (при 12 дБ SINAD); - Избирательность по соседнему каналу (дБ): 75/65 (широкая/узкая); - Избирательность по побочному каналу (дБ): 70 (минимум); - Подавление интермодуляционных искажений (дБ): 75; - Звуковая выходная мощность (Вт): 4 (при нагрузке 4 Ом и уровне искажений 5%); |  |  | шт. | 3
Потребляемый ток (А) Тх, при 25 Вт.: 5; - Потребляемый ток (A) Rx, макс. аудиовыход: 0,7; - Потребляемый ток (А) дежурный режим: 0,25; Комплектация: - Радиостанция; - Выносной микрофон без DTMF НМ-152; - Кабель питания; - Скоба крепления в автомобиле с крепежом; - Инструкция пользователя.
44 | Радиостанция носимая | Радиостанция носимая со следующими характеристиками: Технические характеристики - Диапазоны частот: 446.00625 - 446.09375 МГц; - Количество каналов: 16; - Количество каналов памяти: 8; - Мощность передатчика: 0.5 Вт; - Радиус действия на открытой местности не менее: 6 км; - Стандарты кодирования: CTCSS, DCS; - Количество кодов: 133; - Автоматический шумоподавитель; - Дополнительные параметры - Светоиндикация; - Количество элементов питания: 1 шт.; - Тип аккумулятора: Li-Ion, 1200 mAh; - Габариты не более: 50x81x26 мм.; - Вес не более: 160 г. Комплектация: - Аккумулятор; - Антенна; - Документация; - Зарядное устройство; - Клипса; - Подставка для ЗУ; - Ремешок. |  |  | шт. | 4
45 | Роутер 3G | Роутер 3G со следующими характеристиками: - Поддержка протоколов маршрутизации: GRE, VRRP; - Поддержка протоколов модема: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSDPA 850/900/1800/1900/2100 MHz, HSUPA 900/1900/2100 MHz, UMTS 900/1900/2100 MHz; - Поддержка DHCP; - Поддержка NAT; - Поддержка Dynamic DNS; - Наличие встроенного файрвола; - Поддержка VPN; - Поддержка SPI; - Поддержка фильтрации МАС-адресов; - Поддержка фильтрации 1Р-адресов; - Поддержка: SSH, Telnet; - Возможность обновления прошивки; - Интерфейсы: RJ-45, RS-232, USB 2.0; - Слоты расширения: SIM card - 2 шт., microSD - 1 шт.; - Размеры не более (ШхВхГ, мм.): 110x39x165; - Вес не более: 250 г. |  |  | шт. | 2
Итого Тобольское ТПО
Итого
Цена предложения, предлагаемая нами, составляет (с учетом транспортных затрат, с НДС):
В цену предложения включены все затраты на страхование, таможенные пошлины, транспортные расходы, сборы и другие обязательные платежи, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.
Данное предложение имеет статус оферты и действительно в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших Предложений.
______________(Наименование Участника) согласно на проведение проверки Службой экономической безопасности АО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности.
Настоящим мы заявляем, что в случае победы нашего предложения, стоимость предлагаемой продукции, а также все условия, указанные в нашем коммерческом предложении, являются окончательными и изменению не подлежат до полного исполнения договорных обязательств.
Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить поставку товара на следующих условиях:
а) Условия оплаты: Оплата за за поставленный Товар производится Покупателем по факту поставки Товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, на основании полученного Покупателем у Поставщика счета на оплату и счета-фактуры, в срок не позднее 30-ти календарных дней с момента получения Покупателем соответствующе партии Товара.
б) Условия поставки:
| Срок поставки: | с 01.05.2017 года по 31.05.2017 года
| Место поставки: | Управление ТРС (625002, Россия, Тюменская область, г. Тюмень ул. Даудельная ,44 )
Тюменское ТПО (625002, Россия, Тюменская область, г. Тюмень ул. Даудельная ,44 )
Южное ТПО (627144, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков 8.)
Ишимское ТПО (627754, Тюменская область, г. Ишим, ул. Шаронова 16)
Тобольское ТПО (626157, Тюменская область, г. Тобольск, 7а мкр. АБК 3)
| Способ поставки: | В соответствии с условиями Технического задания.
Мы объявляем, что до подписания договора с Заказчиком, настоящее предложение и уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами. При невыполнении нами договорных обязательств, достигнутых в результате проведенного запроса цен, АО «Тюменьэнерго» имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор.
Мы признаем, что направление Заказчиком приглашения к участию в открытом запросе цен и предоставление Участником предложения не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).
(должность ответственного лица Поставщика) |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи)
(печать Поставщика)