| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31806971442 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 08.10.2018 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос цен на право заключения Договора на поставку климатических систем для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос цен в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | разъяснение: Мощность по позиции №6 13 ВТ |
| Сведения о предмете запроса: | Просим уточнить мощность Позиции №6 - "Нагреватель шкафа автоматики конвекционный". |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 05.10.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 08.10.2018 |